B – Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z hromosvodů v prostředí s nebezpečím výbuchu

- Jak je u zařízení s nebezpečím výbuchu definováno riziko R a co tato hodnota představuje?

ČSN EN 62305-2:2006

- Jaké riziko je povoleno u objektů s nebezpečím výbuchu v místech, kde údery blesku zahrnují ztráty na veřejných službách?

ČSN EN 62305-2:2006

- Z čeho se skládá vnější systém ochrany před bleskem (hromosvod) u zařízení s nebezpečím výbuchu?

ČSN EN 62305-3:2006

- Může technický návrh ochrany před bleskem (LPS) u zařízení s nebezpečím výbuchu využívat kovových konstrukcí v objektu?

ČSN EN 62305-3:2006

- V jakých případech by měl být na chráněné stavbě s určeným nebezpečím výbuchu zóny 2 použit izolovaný (oddálený) vnější LPS?

ČSN EN 62305-3:2006

- Jakou metodu lze použít pro stanovení umístění jímací soustavy u staveb s nebezpečím výbuchu?

ČSN EN 62305-3:2006

- Je pro stanovení umístění jímací soustavy u staveb s nebezpečím výbuchu vhodná metoda valící se koule?

ČSN EN 62305-3:2006

- Jaká musí být minimální tloušťka materiálů náhodných součástí LPS, která má zabránit propálení při úderu blesku do staveb s nebezpečím výbuchu?

ČSN EN 62305-3:2006

- Jaká je doporučovaná hodnota zemního odporu zemniče pro LPS měřená při nízkém kmitočtu u staveb s nebezpečím výbuchu, nebo u staveb s vysokým nebezpečím požáru?

ČSN EN 62305-3:2006

- Jaký smí být nejmenší celkový počet zemničů a svodů v uspořádání typu B instalovaného vně chráněné stavby s nebezpečím výbuchu?

ČSN EN 62305-3:2006

- Jaký typ zemniče se upřednostňuje u staveb s vysokým nebezpečím požáru?

ČSN EN 62305-3:2006 čl. 5.4.3

- Jaké spoje ve svodech k zařízení LPS se smí používat u staveb s nebezpečím výbuchu, procházejí ve vzdálenosti do 0,5 m od nebezpečných zón?

ČSN EN 62305-3:2006

- Jaká minimální třída LPS, pro stavby s prostory s nebezpečím výbuchu, by měla být použita, je-li nutné zřídit ochranu před bleskem na právním základě, nebo podle výsledku ocenění rizika?

ČSN EN 62305-3:2006

- Jak se označuje prostor, ve kterém je přítomna výbušná plynná atmosféra tvořená směsí hořlavých látek plynu, par nebo mlhy se vzduchem trvale nebo po dlouhá časová období?

ČSN EN 62305-3:2006

- Jak se označuje prostor, ve kterém je za normálního provozu pravděpodobnost vzniku výbušné plynné atmosféry tvořené směsí hořlavých látek ve formě plynu, par nebo mlhy se vzduchem příležitostná?

ČSN EN 62305-3:2006

- Jak se označuje prostor, ve kterém není vznik výbušné plynné atmosféry tvořené směsí hořlavých látek ve formě plynu, par nebo mlhy se vzduchem za normálního provozu pravděpodobný, avšak pokud tato atmosféra vznikne, bude přetrvávat pouze po krátké časové období?

ČSN EN 62305-3:2006

- Jak se označuje prostor, ve kterém je výbušná atmosféra tvořená oblakem zvířeného hořlavého prachu ve vzduchu přítomna trvale nebo po dlouhou dobu nebo často?

ČSN EN 62305-3:2006

- Jak se označuje prostor, ve kterém může výbušná atmosféra tvořená oblakem zvířeného hořlavého prachu ve vzduchu vznikat za normálního provozu příležitostně?

ČSN EN 62305-3:2006

- Jak se označuje prostor, ve kterém není za normálního provozu pravděpodobný vznik výbušné atmosféry tvořené oblakem zvířeného hořlavého prachu ve vzduchu a pokud vznikne, je přítomna pouze po krátké časové období?

ČSN EN 62305-3:2006

- Jak má být navržen a proveden LPS u staveb s prostory s nebezpečím výbuchu?

ČSN EN 62305-3:2006

- Jaké informace by měl mít projektant k dispozici při návrhu LPS u objektů s nebezpečím výbuchu?

ČSN EN 62305-3:2006

- Jaký typ uzemnění je upřednostňován při návrhu LPS u objektů s nebezpečím výbuchu?

ČSN EN 62305-3:2006

- Jaké prostory staveb s nebezpečím výbuchu lze použít pro výpočet dostatečné vzdálenosti „s“?

ČSN EN 62305-3:2006

- Kde by mělo být provedeno ekvipotenciální pospojování proti blesku mezi částmi LPS a jinými vodivými konstrukcemi uvnitř nebezpečných prostor?

ČSN EN 62305-3:2006

- Je přípustné při ekvipotenciálním připojení potrubí s hořlavými látkami použití objímek?

ČSN EN 62305-3:2006

- V jaké vzdálenosti má být umístěn vnější LPS (jímací soustava a svody) od nebezpečných výbušných prostorů?

ČSN EN 62305-3:2006

- Mohou být přepěťová ochranná zařízení (SPD) instalována na místech, kde jsou nebezpečné zóny?

ČSN EN 62305-3:2006

- Jaká další dodatečná ochranná opatření jsou nutná u staveb, které mají definovány prostory se zónami 2 a 22?

ČSN EN 62305-3:2006

- Kdy není u technologických zařízení z kovu (například sloupy, reaktory, nádrže se zónami 2 a 22) nutná jímací soustava?

ČSN EN 62305-3:2006

- Jaká dodatečná ochranná opatření je nutné provést provozovatelem na potrubí osazeném izolačními díly v zónách 1 a 21)?

ČSN EN 62305-3:2006

- Jaká tloušťka stěny je přípustná u uzavřené nádrže v místech možného úderu (platí u zařízení ve venkovním prostředí v zónách 0 a 20)?

ČSN EN 62305-3:2006

- Vyžadují nádrže a potrubí uložená v zemi instalaci jímací soustavy?

ČSN EN 62305-3:2006

- Samostatně stojící nádrže nebo kontejnery by měly být uzemněny. Kolik uzemnění vyžaduje nádrž s vodorovným rozměrem (průměr nebo délka) nad 20 m?

ČSN EN 62305-3:2006

- Kolik uzemnění vyžaduje samostatně stojící nádrž o délce 15 m?

ČSN EN 62305-3:2006

- Kolik uzemnění je potřeba k uzemnění každé jedné nádrže umístěné ve skladovacím areálu na jednom místě, vzájemně spojených o jejich největším vodorovném rozměru 24 m?

ČSN EN 62305-3:2006

- Po jakých úsecích by měla být uzemněna nebo spojena s povrchovým nebo 
s tyčovým zemničem nadzemní kovová potrubí mimo technologická zařízení?

ČSN EN 62305-3:2006

- Jak se provádí v sekcích čerpadel, v sekcích šoupátek a v podobných zařízeních u dálkových kovových vedení pro dopravu hořlavých kapalin přemostění všech vstupujících potrubí včetně kovových plášťů potrubí?

ČSN EN 62305-3:2006

- V jakých termínech by měla být prováděna úplná revize LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu s hladinou ochrany I a II?

ČSN EN 62305-3:2006

- V jakých termínech by měl být vizuálně kontrolován LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu při hladině ochrany III a IV?

ČSN EN 62305-3:2006

- V jakých termínech by měla být provedena elektrická měření LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu?

ČSN EN 62305-3:2006