EZRTB5 – Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z hromosvodů

v prostředí bez nebezpečí výbuchu

1) 	Jak je charakterizována doba trvání blesku T?

ČSN EN 62305-1:2006

2) 	Jak lze charakterizovat chráněný objekt?

ČSN EN 62305-1:2006

3) 	Jak je charakterizována rázová vlna?

ČSN EN 62305-1:2006; ČSN EN 62305-2:2006

4) 	Jaká je maximální uvažovaná vrcholová hodnota bleskového proudu I v závislosti na třídě LPS?

ČSN EN 62305-1:2006

5) 	Jaký je poloměr valící se koule r v závislosti na třídě LPS?

ČSN EN 62305-1:2006

6) 	Čím je charakteristický dlouhý výboj?

ČSN EN 62305-1:2006

7) 	Normy řady ČSN EN 62305 využívají v celém rozsahu zkrácené názvy. Co znamená označení LEMP?

ČSN EN 62305-2:2006

8) 	Co je to přípustné riziko (RT) určované ve výpočtech?

ČSN EN 62305-2:2006

9) 	Jak je charakterizován systém ochranných opatření proti LEMP (LEMPS)?

ČSN EN 62305-2:2006

10) 	Jak jsou označovány základní typy škod při výpočtech?

ČSN EN 62305-2:2006

11) 	Jaké základní typy ztrát rozeznáváme na chráněném objektu?

ČSN EN 62305-2:2006

12) 	Jak je definováno riziko R a co tato hodnota představuje?

ČSN EN 62305-2:2006

13) 	Co zahrnuje výpočet při oceňování rizika u stavby?

ČSN EN 62305-2:2006

14) 	Co představuje vyjádření R=10-3 při stanovování rizika?

ČSN EN 62305-2:2006

15) 	Co představuje systém ochrany před bleskem LPS?

ČSN EN 62305-3:2006

16) 	Z čeho se skládá vnější systém ochrany před bleskem (hromosvod)?

ČSN EN 62305-3:2006

17) 	Čemu musí odpovídat vnější izolovaný (oddálený) LPS?

ČSN EN 62305-3:2006

18) 	Čemu musí odpovídat vnější neizolovaný (neoddálený) LPS?

ČSN EN 62305-3:2006

19) 	Co je náhodná součást LPS?

ČSN EN 62305-3:2006

20) 	Co je ekvipotenciální pospojování proti blesku (vyrovnání potenciálů při působení blesku) označované EB?

ČSN EN 62305-3:2006

21) 	K čemu slouží sběrnice pospojování (přípojnice vyrovnání potenciálů)?

ČSN EN 62305-3:2006

22) 	Jaká data (parametry) jsou závislé na třídě LPS?

ČSN EN 62305-3:2006

23) 	Pokud použijeme ve stavbách z železobetonu pro návrh LPS ocelové armování, je nutné elektrické propojení svislých a vodorovných prutů svařením nebo jiný způsob spojení. Kdo stanovuje takovéto konstrukční uspořádání?

ČSN EN 62305-3:2006

24) 	V jakých případech by měl být na chráněné stavbě použit izolovaný (oddálený) vnější LPS?

ČSN EN 62305-3:2006

25) 	Pro jaké případy stanovení umístění jímací soustavy je vhodná metoda valící se koule?

ČSN EN 62305-3:2006

26) 	Pro jaké případy stanovení umístění jímací soustavy je vhodná metoda ochranného úhlu?

ČSN EN 62305-3:2006

27) 	Pro jaké případy stanovení umístění jímací soustavy je vhodná metoda mřížové soustavy?

ČSN EN 62305-3:2006

28) 	U jakých staveb může vzniknout nebezpečí úderu do boku stavby?

ČSN EN 62305-3:2006

29) 	Jaké jsou typické hodnoty vzdáleností mezi svody u neizolovaného (neoddáleného) LPS ve vztahu k třídám LPS?

ČSN EN 62305-3:2006

30) 	Jakým požadavkům má odpovídat konstrukce a instalace svodů LPS?

ČSN EN 62305-3:2006

31) 	Mohou se umístit svody neoddáleného LPS na stěnu z lehce hořlavého materiálu?

ČSN EN 62305-3:2006

32) 	Jaké spoje se provádí na uzemnění k zařízení LPS?

ČSN EN 62305-3:2006

33) 	K jakým účelům se zřizuje vnitřní systém LPS?

ČSN EN 62305-3:2006

34) 	Jakým způsobem lze dosáhnout při ekvipotenciálním pospojování proti blesku vyrovnání potenciálů s LPS?

ČSN EN 62305-3:2006

35) 	Čím a kde se provede ekvipotenciální pospojování proti blesku pro vnější vodivé části, pokud není povoleno přímé pospojování?

ČSN EN 62305-3:2006

36) 	Jak se vypočte dostatečná vzdálenost mezi jímací soustavou a kovovými částmi stavby?

ČSN EN 62305-3:2006

37) 	Jaká dodatečná opatření před dotykovým napětím mohou být použita u svodů LPS?

ČSN EN 62305-3:2006

38) 	Jaká dodatečná opatření je možno použít před vznikem krokových napětí vzniklé v okolí vnějších svodů LPS?

ČSN EN 62305-3:2006

39) 	Co musí být vzato v úvahu, použijeme-li pro stanovení ochranných prostorů metodu ochranného úhlu?

ČSN EN 62305-3:2006

40) 	Jaké jsou minimální intervaly mezi kontrolami a revizemi LPS hladiny I a II?

ČSN EN 62305-3:2006

41) 	Jaké jsou minimální intervaly mezi kontrolami a revizemi LPS hladiny III a IV?

ČSN EN 62305-3:2006

42) 	Jaká základní ochranná opatření v LPMS lze zahrnout mezi základní ochranná opatření proti LEMP?

ČSN EN 62305-4:2006

43) 	Vhodné uzemnění a pospojování je založeno na kompletním systému uzemnění. Co tento systém zahrnuje?

ČSN EN 62305-4:2006

44) 	Co zahrnuje systém stínění vnějších vedení vstupujících do stavby?

ČSN EN 62305-4:2006

45) 	Jaké úkony se nepožadují při provádění vizuální prohlídky při revizi systému ochranných opatření LPMS?

ČSN EN 62305-4:2006

46) 	Jakým způsobem se při revizi u zařízení LPMS kontrolují části systému uzemnění a soustavy pospojování, které není možno zkontrolovat vizuálně?

ČSN EN 62305-4:2006

47) 	Revizní technik musí připravit revizní zprávu, která bude připojena k technické dokumentaci a k předcházejícím revizním zprávám. Jaké informace musí zpráva o revizi obsahovat?

ČSN EN 62305-4:2006

48) 	Jaká je optimální délka přívodních vodičů k SPD zatížených dílčím bleskovým proudem (předpoklad ΔU = 1 kV/metr)?

ČSN EN 62305-4:2006

49) 	Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdálenosti mezi jednotlivými tyčemi?

ČSN 33 2000-5-54 ed. 2:2007

50) 	Jaký má být úhel mezi sousedními paprsky v případě, že se páskové nebo drátové zemniče kladou paprskovitě?

ČSN 33 2000-5-54 ed. 2:2007

51) 	Normy řady ČSN EN 62305 využívají v celém rozsahu zkrácené názvy. Co znamená označení LPZ?

ČSN EN 62305-1:2006, ČSN EN 62305-2:2006

52) 	Normy řady ČSN EN 62305 využívají v celém rozsahu zkrácené názvy. Co znamená označení LPL?

ČSN EN 62305-1:2006, ČSN EN 62305-2:2006

53) 	Normy řady ČSN EN 62305 využívají v celém rozsahu zkrácené názvy. Co znamená označení LPS?

ČSN EN 62305-1:2006, ČSN EN 62305-2:2006

54) 	Normy řady ČSN EN 62305 využívají v celém rozsahu zkrácené názvy. Co znamená označení SPD?

ČSN EN 62305-1:2006

55) 	Podle řady ČSN EN 62305 jsou znázorněny příčiny a typy poškození staveb a sítí písmeny S1, S2, S3, S4. Co toto označení představuje?

ČSN EN 62305-1:2006

56) 	V které části objektu se podle řady ČSN EN 62305 nacházejí zóny LPZ 0A a LPZ 0B?

ČSN EN 62305-1:2006

57) 	Průběh bleskového proudu se podle řady ČSN EN 62305 označuje jako poměr T1/T2 (μs/μs). Co toto označení ve skutečnosti představuje?

ČSN EN 62305-1:2006

58) 	Co je považováno podle návrhu ochrany před bleskem za nebezpečný jev?

ČSN EN 62305-2:2006

59) 	Jak je charakterizována rázová vlna?

ČSN EN 62305-2:2006

60) 	Součástí každého návrhu konstrukce ochrany před bleskem je stanovení rizika a škod podle ČSN 62305-2:2006. Jaké riziko ztrát R je stanovováno u staveb?

ČSN EN 62305-2:2006

61) 	Na základě jakých údajů se rozhoduje o ochraně stavby nebo inženýrské sítě před bleskem, stejně jako o výběru ochranných opatření?

ČSN EN 62305-2:2006

62) 	Jaké riziko je povoleno tam, kde údery blesku zahrnují ztráty na lidských životech?

ČSN EN 62305-2:2006

63) 	Kdo zodpovídá za stanovení velikosti rizika u objektu?

ČSN EN 62305-2:2006

64) 	Jaké postupy je nutné použít při zpracování projektové dokumentace LPS a k její následné kontrole při revizi?

ČSN EN 62305-2:2006

65) 	Může technicky a ekonomicky optimalizovaný návrh ochrany před bleskem (LPS) využívat kovových konstrukcí v objektu?

ČSN EN 62305-3:2006

66) 	U staveb ze železobetonu musí být elektrické propojení armování stanoveno elektrickou zkouškou mezi nejhořejším dílem a úrovní země. Jaká má být hodnota elektrického odporu, aby mohlo být použito ocelové armování jako náhodný svod?

ČSN EN 62305-3:2006

67) 	Jaké části může obsahovat jímací soustava?

ČSN EN 62305-3:2006

68) 	Jaké jsou přípustné metody pro stanovení umístění jímací soustavy?

ČSN EN 62305-3:2006

69) 	Jaký je přípustný vrcholový úhel pro vyšetření jímací soustavy při metodě pomocí ochranného úhlu?

ČSN EN 62305-3:2006

70) 	Jaké jsou přípustné poloměry valící se koule pro vyšetření jímací soustavy?

ČSN EN 62305-3:2006

71) 	V jakých případech mohou být vodiče jímací soustavy položeny na střeše stavby?

ČSN EN 62305-3:2006

72) 	Jaké části stavby nemohou být považovány za náhodné jímače a součásti LPS?

ČSN EN 62305-3:2006

73) 	Jak je nutno umísťovat svody, aby se snížila pravděpodobnost škod způsobených bleskem?

ČSN EN 62305-3:2006

74) 	Kolik svodů je nutno instalovat u izolovaného (oddáleného) LPS, je li jímací soustava tvořena ze zavěšených drátů nebo lan?

ČSN EN 62305-3:2006

75) 	Kolik svodů je nutno instalovat u neizolovaného (neoddáleného) LPS?

ČSN EN 62305-3:2006

76) 	Které náhodné části stavby by neměly být považovány za náhodné svody?

ČSN EN 62305-3:2006

77) 	Kde by měly být umístěny zkušební spojky na svodech LPS?

ČSN EN 62305-3:2006

78) 	Jaká je doporučovaná hodnota zemního odporu zemniče pro LPS měřená při nízkém kmitočtu?

ČSN EN 62305-3:2006

79) 	Jaký smí být nejmenší celkový počet zemničů (uspořádaných z vodorovných nebo svislých zemničů) v uspořádání typu A instalovaného vně chráněné stavby?

ČSN EN 62305-3:2006

80) 	Z čeho se skládá uzemňovací soustava v uspořádání typu A?

ČSN EN 62305-3:2006

81) 	Z čeho se skládá obvodová uzemňovací soustava vně objektu v uspořádání typu B?

ČSN EN 62305-3:2006

82)	V jaké hloubce a vzdálenosti od zdí objektu má být přednostně uložen obvodový zemnič typu B?

ČSN EN 62305-3:2006

83)	Jaké zemniče se mají přednostně používat jako zemniče náhodné?

ČSN EN 62305-3:2006

84)	Jaký je účel revize LPS?

ČSN EN 62305-3:2006

85)	Co není nutné kontrolovat v průběhu revize nového LPS?

ČSN EN 62305-3:2006

86) 	Pro ochranu rovinných ploch je určena mřížová soustava. Kam se umisťují vodiče této jímací soustavy?

ČSN EN 62305-3:2006

87) 	Na čem bude záviset koeficient rozdělení (kc) bleskového proudu mezi svody?

ČSN EN 62305-3:2006

88) 	Mohou být armovací pruty stěn nebo díly z betonu a ocelový skelet použity jako náhodné svody?

ČSN EN 62305-3:2006

89) 	Jak může být zabráněno nebezpečným jiskřením mezi LPS a kovovými, elektrickými a telekomunikačními instalacemi?

ČSN EN 62305-3:2006

90) 	Jaký typ uzemňovací soustavy se upřednostňuje ve stavbách, kde jsou instalovány elektronické systémy?

ČSN EN 62305-4:2006

91) 	K zabránění nebezpečných rozdílům potenciálů mezi všemi zařízeními uvnitř vnitřních LPZ je využívána mřížová soustava. Jaká je typická šířka ok této mřížové soustavy?

ČSN EN 62305-4:2006

92) 	Při provedení pospojování se využívá zapojení do hvězdy S, nebo zapojení mřížové M. Jak musí zapojeny na systém uzemnění kovové části při systému S?

ČSN EN 62305-4:2006

93) 	Přípojnice pospojení by měla být připojena k uzemňovací soustavě co nejkratší cestou. Jak velká má být tato vzdálenost?

ČSN EN 62305-4:2006

94) 	Jak musí být provedeno pospojování tam, kde je definována zóna ochrany (LPZ) před bleskem?

ČSN EN 62305-4:2006

95) 	Kde je nutné instalovat přepěťová ochranná opatření (SPD pro ekvipotenciální pospojování)?

ČSN EN 62305-4:2006

96) 	Jaký smí být minimální průřez pro uzemňovací přívod od přípojnice pospojování k uzemňovací soustavě nebo jiným přípojnicím, při použití materiálu Fe?

ČSN EN 62305-4:2006

97) 	Kde je vhodné použít prostorové stínění stavby?

ČSN EN 62305-4:2006

98) 	Kdy se nemusí provádět revize systému ochranných opatření LPMS?

ČSN EN 62305-4:2006

99) 	Kdy se musí provádět revize systému ochranných opatření LPMS?

ČSN EN 62305-4:2006

100) 	Co musí být kontrolováno po instalaci nového LPMS (při revizi systému ochranných opatření)?

ČSN EN 62305-4:2006