Seznam možných tematických okruhů k ústní části zkoušek RT EZ

A. 	Teoretické znalostí z oboru elektrických zařízení, předpisy pro provádění revizí a k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, zákony, vládní nařízení, vyhlášky týkající se elektrických zařízení (v platných zněních)

- Základní elektrotechnické pojmy a jednotky SI (napětí, proud, odpor, kapacita, indukčnost, impedance, výkon, práce, elektrické množství atd.)

- Základní elektrotechnické vztahy (Ohmův zákon a jeho aplikace, Joullův zákon, Kirhoffovy zákony, teplotní závislost odporu

- Trojfázový proud (napětí, proud, kmitočet, účiník, výkon, práce, zapojení spotřebičů a zdrojů)

- Zapojení odporů, kapacit, indukčností, zapojení zdrojů proudů

- Výpočty v elektrotechnických obvodech (nulování, zemnění, izolovaná soustava, chránič)

- Základy uzemňování

- Základní funkce měřících přístrojů, měřící metody a vyhodnocování výsledků

- Účinky elektřiny na lidský organismus (ss, st proud, velikost napětí, frekvence apod.)

- Bezpečnost a ochrana při práci – zák. č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce (školení pracovníků, provádění revizí technických zařízení apod.).

- Zákon číslo 174/68 Sb. – Státní odborný dozor nad bezpečností práce 
a technických zařízení.

- Nařízení vlády č. 494/2001 Sb. – Evidence a registrace pracovních úrazů 
(v platném znění), Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích 
a dezinfekčních prostředků

- Vyhláška č. 73/2010  Sb. – Vyhrazená elektrická zařízení, oprávnění, ohlašovací povinnost, povinnosti organizací ve vztahu k provádění revizí.

- Vyhláška ČÚBP č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

- Odborná způsobilost pracovníků provádějících činnost na elektrickém zařízení, odborná způsobilost revizních techniků elektrických zařízení.

- Povinnosti a právní odpovědnost revizního technika

- Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky

- Nařízení vlády č. 17/2003 Sb. o technických požadavcích na elektrická zařízení nn (označování CE)

- Prováděcí nařízení vlády k zákonu č. 22/1997 Sb. týkající se elektrických zařízení (616/2006 Sb., 23/2003 Sb., 176/2008 Sb.)

- Dovoz elektrických zařízení do České republiky

- Zákon 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)

- Zákon č. 458/2000 Sb. – Energetický zákon

- Zákon č.  251/2005 Sb. o inspekci práce

- Zákon 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- Zákon 505/1990 Sb. – o metrologii

- Zákon 183/2006 Sb. – o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

- Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

- Vyhláška č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště 
a pracovní prostředí

- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Revize elektrických zařízení a hromosvodů – povinnost dodavatele

- Revize elektrických zařízení a hromosvodů – povinnost provozovatele

- Odborná způsobilost

- Práva a povinnosti revizního technika

- Výchozí revize, pravidelná a mimořádná revize

- Revizní třída objektů

- Revize elektrických ručních nářadí, třídy používání nářadí

- Příprava revize

- Náležitosti revizní zprávy

- Zkoušení nových vedení – hodnoty izolačních odporů. Druh proudu pro měření izolačních odporů

- Předepsané úkony při revizích elektrických zařízení vn a vvn

- Měření zemního odporu stanice, druh měřícího proudu

- Revize nadzemních vedení

- Revize kabelových vedení

- Podmínky pro prodloužení stanovených revizních lhůt

- Úkony prováděné při revizi transformačních stanic

- Používané měřící přístroje při revizích elektrických zařízení

- Zkoušení jednotlivých druhů ochran

- Měření hodnot impedance zemních odporů, dotykových napětí, proudu, odporu, výkonu práce atd.

- Obsluha elektrických zařízení a práce na elektrickém zařízení

- Práce podle pokynů, pod dohledem, pod dozorem

- Pracovník poučený a jakou činnost na elektrických zařízeních smí vykonávat

- Pracovník znalý a jakou činnost na elektrických zařízeních smí vykonávat

- Pracovník znalý s vyšší kvalifikací a jakou činnost na elektrických zařízeních smí vykonávat

- Podmínky na kvalifikaci pracovníků s ohledem na jejich počet v pracovní skupině

- Vedoucí pracovní skupiny a jeho kvalifikace

- Ochranné a pracovní pomůcky, oděv při obsluze a práci na elektrickém zařízení

- Příkaz "B" při revizích

- Zajištění pracoviště

- Povinnosti pracovníků při práci na elektrickém zařízení

- Obsluha elektrických zařízení

- Kdy je dovoleno pracovat na elektrickém zařízení pod napětím

- Kdy není dovoleno pracovat na elektrických zařízeních pod napětím

- Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních

B. 	Ochrany před nebezpečným dotykovým napětím u zařízení do 1 000 V (stará 
a nová norma)

- Zábrana před úrazy elektrickým proudem

- Prostory z hlediska nebezpečí před úrazem elektrickým proudem

- Podstata ochrany živých částí proudovým chráničem

- Napětí přenosných elektrických spotřebičů v závislosti na dělení prostoru z hlediska nebezpečí před úrazem elektrickým proudem

- Dělení elektrických předmětů do různých tříd a charakteristiky tříd

- Rozdělení napětí z hlediska nebezpečného dotyku

- Bezpečná napětí živých částí, bezpečný proud, dovolená dotyková napětí 
a minimální izolační odpory elektrických vedení, strojů a spotřebičů

- Ochrany před nebezpečným dotykem živých částí

- Ochrana polohou

- Pojmy "ochrana zábranou" a "ochrana krytím"

- Pojmy "základní izolace" a "přídavná izolace"

- Kdy se musí neživé části elektrických zařízení chránit před nebezpečným dotykem

- Stupně ochran před nebezpečným dotykem

- Dotykové napětí a napětí krokové a přípustné hodnoty s ohledem na prostory

- Které neživé části se nemusí chránit před nebezpečným dotykovým napětím

- Různé způsoby ochrany neživých částí

- Ochrany neživých částí, u nichž není třeba užít ochranný vodič

- Ochrana s použitím ochranného vodiče

- Podstata ochrany automatickým (samočinným) odpojením od zdroje v sítích TN a podmínky pro její splnění

- Konstrukce, které lze použít pro náhodný ochranný vodič

- Kladení, provedení a používání ochranných vodičů

- Dimenzování ochranných vodičů u ochrany automatickým (samočinným) odpojením od zdroje v síti TN a v síti TT

- Podstata ochrany automatickým (samočinným) odpojením v síti TT s uzemněným neutrálním bodem a stanovení podmínek

- Podstata ochrany krytem a přepážkami a ochrany krytím u živých částí a jejich rozdíly

- Ochrana v sítích TN a uzemnění PEN vodiče s ohledem na druh rozvodu

- Minimální hodnoty odporu PEN vodiče v systému rozvodu, závislost 
na blízkosti hromosvodu

- Podstata ochrany chráničem a druhy chráničů

- Podmínky a kontrola použití napěťového chrániče

- Podmínky pro použití proudových chráničů

- Podstata ochrany zemněním v soustavě s izolovaným uzlem

- Ochrana pospojováním a její použití

- Ochrana oddělením obvodů a předepsané podmínky

- Ochrana bezpečným napětím a podmínky pro její provoz, obvody SELV, PELV

- Použití napětí FELV

- Zvýšená ochrana a aplikace

- Praktické používání ochrany před nebezpečným dotykem

- Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím části elektrických zařízení, které musíme při obsluze uchopit rukou

- Pracovní uzemnění, provedení

- Předpisy pro spojování různých druhů uzemnění

- Druhy zemničů

- Kladení zemničů

- Pracovní a ochranná uzemnění

C. 	Předpisy pro elektrická zařízení do 1 000 V

- Určování vnějších vlivů – dokumentace, prostředí, využití, konstrukce budov

- Pohyblivé přívody – druhy, kladení, délka, průřezy apod.

- Šňůrová vedení – druhy, kladení, délka, průřezy apod.

- Ochranné svorky, druhy, značení, provedení, měření apod.

- Základní předpisy pro silová elektrická zařízení – rozdělení označení, podmínky 
pro stará elektrická zařízení, dokumentace elektrických zařízení apod.

- Hlediska pro dimenzování vodičů a dimenzování z hlediska dovolené provozní teploty vodičů

- Zásady pro volbu jistících prvků a jejich umisťování

- Jištění proti zkratu a přetížení pojistkami a jističi

- Jištění pouze proti zkratu pojistkami a jističi

- Vynechávání jistících prvků, jištění paralelních kabelů a vodičů

- Zásady pro volbu místa pro umístění silových kondenzátorů u elektrických strojů, usazení, připojení a označování

- Zásady pro umístění, připevnění a připojení elektrických přístrojů a spotřebičů

- Zásady pro umístění a polohu spínačů a zásuvek nn

- Zásuvky a vidlice s napětím do 1000 V, provedení, upevnění, mechanická ochrana, volba druhu

- Zásady konstrukčního řešení rozvodných zařízení, vzdálenosti živých částí 
u rozvodných zařízení

- Chodby a ochozy u rozvodného zařízení

- Rozvodná zařízení obsahující kapaliny a plyny

- Umisťování a označování rozvodných zařízení

- Základní jmenovité hodnoty rozvodných zařízení

- Zkoušení a rozsah dokumentace pro rozvodná zařízení

- Způsoby provedení elektrických silových vedení a zásady provedení silových elektrických vedení

- Dělení elektrických rozvodů na proudové obvody

- Kladení silových vedení se zřetelem ke sdělovacím zařízením ve vnitřních rozvodech

- Podmínky pro vedení z holých vodičů

- Podmínky pro vedení v trubkách, podmínky pro uložení vodičů různých obvodů 
v jedné trubce

- Podmínky pro vedení z můstkových, lištových a jednožilových vodičů

- Volba druhu kabelu, podmínky pro použití jednoho kabelu k vedení vodičů různých obvodů

- Teplota kabelů při kladení, minimální poloměry ohybů kabelů, vzdálenosti příchytek nebo podpěr

- Kladení kabelů v tvárnicích

- Zásady pro souběhy kabelů ve vzduchu

- Kladení kabelů do země – hloubky uložení, ochrana, označení vzdáleností od stavebních objektů apod.

- Vzdálenosti kabelů při souběhu a křižování kabelů v zemi

- Elektrické vedení a elektrické předměty na hořlavých podkladech – podmínky

- Elektrické vedení a elektrické předměty v hořlavých podkladech – podmínky

- Elektrická vedení v prostorách s nebezpečím požáru hořlavých prachů

- Roztřídění bytů podle stupně elektrizace, provedení jistících přístrojů v budovách občanské výstavby a v budovách pro bydlení, přípojková skříň, její umístění, jištění a uzemnění v přípojkové skříni

- Hlavní domovní vedení – podmínky pro zřízení, provedení, uložení a dimenzování

- Odbočky od hlavního domovního vedení k elektroměrům – provedení, uložení 
a dimenzování

- Elektroměrové rozváděče a rozváděče za elektroměrem – provedení, umístění, osazení, jištění apod.

- Vedení před a za elektroměrem – minimální průřezy, dovolené úbytky napětí, provedení

- Obvody v bytech, počet, průřezy vodičů a jejich jištění. Zóny pro kladení vedení 
v bytech.

- Počet světelných a zásuvkových vývodů, ustanovení pro stará a nová elektrická zařízení

- Elektrické silové rozvody v zemědělských provozech

- Vypínání elektrických zařízení jako celku

- Prozatímní elektrická zařízení – druhy prozatímních zařízení, kde je zakázáno zřizovat prozatímní zařízení a která obecná ustanovení platí pro každé prozatímní zařízení

- Prozatímní elektrická zařízení na staveništi a podmínky pro používání proudových chráničů

- Prozatímní elektrická zařízení v průmyslových závodech

- Připojení elektrických zařízení pro pracovní stroje

- Hlavní spínání a zastavení u pracovních strojů. Vynechávání jištění obvodů zastavení.

- Rozváděče pracovních strojů

- Řídící obvody pracovních strojů – napětí, napájení, barvy vodičů apod.

- Podmínky pro pevně uložená vedení na stroji a pro pohyblivá vedení

- Osvětlení pracovního stroje a zkoušky elektrických zařízení pracovních strojů

- Rozdělení prostorů kabelového rozvodu za účelem zabránění šíření požáru. Kabely se zvýšenou odolností proti šíření požáru, stanovené časy určující požární odolnost.

- Požadavky na stavební provedení kabelových kanálů

- Rozdělení prostorů (zón) v koupelnách a umístění elektrických zařízení.

- Použití doplňujícího pospojování a proudových chráničů v koupelnách. Označování zásuvek bezpečnostními tabulkami.

- Použití proudových chráničů v bytových instalacích

- Elektrická zařízení v hromadných umývárnách osob

- Elektrická zařízení ve sprchových kabinách a v umývacím prostoru

- Značení holých a izolovaných vodičů barvami. Řazení fázových vodičů podle jejich barev. Barvy izolovaných krajních vodičů.

- Barvy vodičů pro vnitřní spoje elektrických předmětů a zařízení, barevné značení na styku vodičů se starým a novým značením

- Světelná návěstí – barvy a způsoby použití kódovačů a sdělovačů

- Označení a poloha ovládacích tlačítek

- Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky. Použití v elektrických zařízeních – druhy tabulek, barvy, tvar, označení, použití

- Způsob označení přístrojů v rozváděčích pracovních strojů

- Umístění štítku elektrických zařízení na pracovním stroji, jeho obsah

- Obsah návodu k obsluze

- Uspořádání a provedení přívodní svorkovnice pracovní stroje

- Uložení, označení a provedení hlavního vypínače pracovního stroje

- Různé způsoby zastavení stroje

- Umístění často kontrolovaných nebo seřizovaných přístrojů v rozváděči stroje

- Dovolená napětí řídících obvodů

- Druhy ochran před úrazem elektrickým proudem u pracovních strojů

- Požadavky na umístění ovládačů pracovního stroje včetně jejich značení

- Použití napětí FELV u pracovních strojů

- Barevné značení světelných návěstí

- Barevné značení a uspořádání tlačítek a ovladačů

- Ochrana použitím napětí SELV a PELV u pracovních strojů

- Izolace vodičů na pracovním stroji a uložení vodičů

- Barevné značení vodičů na pracovním stroji, účel a význam barev

- Spojování vodičů na pracovním stroji a použití svorek

- Druhy a způsoby jištění proti zkratu u pracovních strojů

- Provedení pohyblivých vedení na pracovním stroji

- Zařízení nouzového zastavení u pracovního stroje – způsoby provedení

- Mechanické provedení a uspořádání elektrických zařízení pracovního stroje

- Požadavky na umístění motoru pracovního stroje, štítek a provedení

- Řídící přístroje u pracovního stroje

- Připojování elektrického příslušenství a místní osvětlení u pracovního stroje

- Ochranné blokování funkcí stroje

- Zásady pro znemožnění samovolného spuštění stroje po ztrátě napětí (vysvětlit 
na schéma zapojení)

- Způsoby provedení ovládacích obvodů – vyloučení samovolného spuštění stroje 
při náhodných zkratech v ovládacích obvodech

- Podmínky pro jištění řídících obvodů

- Druhy zkoušek (ověřování) u pracovních strojů – rozsah jednotlivých zkoušek

- Způsoby připojení ke zdroji napětí u pracovních strojů

- Provedení, umístění a dimenzování ochranných svorek na pracovním stroji, nepřípustné použití samolepících označovaných štítků pro vnější ochranné svorky

- Elektronické zařízení pracovních strojů

- Základní definice pojmů elektrických rozváděčů nn

- Kryty rozváděčů

- Uspořádání různých druhů elektrických zařízení a soustav v rozváděčích

- Vzdušné vzdálenosti, povrchové cesty a odpojovací vzdálenosti v rozvodných zařízeních

- Umístění, uspořádání a připojování přístrojů v rozvodném zařízení

- Ochrana a jištění v rozvodném zařízení

- Jištění proti zkratu a zkratová odolnost

- Komponenty v rozváděči nn (vestavěné části)

- Vnitřní elektrické spoje rozváděče

- Požadavky na chodby a ochozy u rozvodných zařízení

- Zajištění živých částí nebo pohybujících se částí v rozváděčích

- Případy označení na rozvodných zařízeních bleskem a umístění bezpečnostní tabulky

- Rozsah dokumentace k rozváděči – podmínky výroby rozváděčů, ES prohlášení 
o shodě

- Obsah štítku výrobce rozváděče

- Zásady pro ukládání středního vodiče v rozvodných zařízeních

- Sled vodičů nebo přípojnic při různém uspořádání v rozváděči

- Zajištění živých částí rozváděče při obsluze z chodby

- Ochrana neživých částí rozvodných zařízení

- Rozdíl mezi pojistkou a jističem

- Krytí rozváděče při obsluze pracovníky bez kvalifikace

- Obsah dílčích zkoušek typové a kusové zkoušky

- Volba a umístění elektrických zařízení pro zdvihací zařízení a výtahy

- Všeobecné požadavky na elektrická zařízení výtahů

- Bezpečnostní obvody u výtahů

- Technické požadavky na elektrická zařízení výtahů (strojovna, osvětlení strojovny, přístupových cest a klece, signalizace, hovorové a dispečerské zařízení)

- Požadavky na provedení elektrických zařízení jeřábů a zdvihadel

- Mechanické provedení a uspořádání elektrických zařízení jeřábů a zdvihadel

- Řídící přístroje pro jeřáby a zdvihadla

- Ochrana před nebezpečným dotykem a atmosférickou elektřinou u zdvihacích zařízení

- Vodiče, spojovací vedení a přenosné spotřebiče u jeřábů a zdvihadel

- Elektrická zařízení v místnostech pro lékařské účely – požadavek P 0

- Elektrická zařízení v místnostech pro lékařské účely – požadavek P 1, ochranné uzemnění

- Elektrická zařízení v místnostech pro lékařské účely – požadavek P 2, ochranné pospojování

- Elektrická zařízení v místnostech pro lékařské účely – požadavek P 3, P 4

- Elektrická zařízení v místnostech pro lékařské účely – požadavek  P5, P6, P7

- Elektrická zařízení v místnostech pro lékařské účely – zásady pro užití hlavního nouzového zdroje elektrické energie – požadavek GE

- Elektrická zařízení v místnostech pro lékařské účely – speciální nouzové zdroje elektrické energie – požadavek E1, E2

- Elektrická zařízení v místnostech pro lékařské účely – ochrana proti nebezpečným účinkům statické elektřiny

- Elektrická zařízení v místnostech pro lékařské účely – ochrana před rušivými účinky elektromagnetického pole zdroje elektrické energie

- Elektrická zařízení v místnostech pro lékařské účely – určení typu místností

- a aplikace jednotlivých požadavků

- Elektrická zařízení v místnostech pro lékařské účely – dodávka, provoz a zkoušení elektrických rozvodů měření svodových odporů antistatických podlah. Konstrukce antistatických podlah včetně materiálů

- Kategorie společenských prostorů (kin, divadel a podobných objektů pro kulturní účely), barvy nouzových svítidel

- Druhy osvětlení, umístění svítidel a vypínačů

- Podmínky na osvětlení

- Zdroje osvětlení v závislosti na kategorii společných prostorů

- Požadavky na elektrické rozváděče v divadlech a objektech pro kulturní účely

- Požadavky na elektrické rozváděče v kinech

- Jaké silové elektrické zařízení smí být v kabině osvětlovače v divadle

- Provedení elektrických rozvodů v divadlech

- Zásuvky na jevišti. Konstrukce svítidel, podmínky pro použití barevných filtrů – průchozí šířka osvětlovacích lávek

- Bezpečnostní opatření v divadlech a stavbách pro kulturní účely

- Hlavní osvětlení

- Bezpečnostní osvětlení

- Nouzové a přídavné osvětlení

- Provedení elektrických rozvodů v kinech

- Elektrická vedení (druhy vodičů, kladení, ochrana před mechanickým poškozením)

- Zásady pro provedení elektrické požární signalizace (EPS) v divadlech a kinech

- Druhy samočinných hlásičů EPS a jejich charakteristika

- Údržba elektrických zařízení v divadlech, kinech, čištění a vedení deníku

- Základní technické požadavky na zařízení EPS (napájení, spolehlivost, provedení, mechanické vlastnosti, odolnost proti povětrnostním vlivům)

- Druhy zkoušek EPS, výchozí revize EPS, zkoušky EPS za provozu

D. 	Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím u zařízení nad 1 000 V

  - Zařízení vlastní spotřeby vn a nn v prostoru stanice, vvn z hlediska ochrany před nebezpečným dotykem

  - Uzemnění uzlů transformátorů vn, vvn

  - Provedení uzemňovací sítě stanice

  - Uzemnění v transformovnách vn/vvn, vn/nn a spínacích stanic

  - Uzemnění kovového oplocení stanice, ochrana vstupů do stanice vn, vvn

  - Provedení uzemnění u distribučních transformoven

  - Uzemnění v elektrických stanicích vvn/vvn a vvn/vn

  - Uzemnění v transformovnách vn/nn – samostatné uzemnění zařízení nn a vn  
v transformovně

  - Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím zemněním v sítích vvn s přímo uzemněným uzlem s rychlým vypnutím

  - Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím zemněním v sítích s nepřímo uzemněným uzlem s rychlým vypnutím

  - Ochrana zemněním v sítích nad 1 000 V s izolovaným uzlem

  - Ochrana živých částí zařízení nad 1 000 V

  - Dovolená dotyková napětí neživých částí u zařízení nad 1 000 V

  - Ochrana vedení a stanic před atmosférickým přepětím

  - Pracovní uzemnění zařízení nad 1 000 V

  - Spojování uzemnění zařízení nad 1 000 V s uzemněním do 1 000 V

  - Spojování pracovního a ochranného uzemnění u zařízení nad 1 000 V

  - Uzemňovací soustavy

  - Ochrana uvedením na stejný potenciál

  - Stupně ochran nad 1 000 V

  - Pracovní uzemnění u částí nad 1 000 V

  - Izolační hladiny u zařízení vn a vvn

  - Ekvipotenciální kruhy (prahy) – způsob zamezení rozdílu potenciálů

  - Přepěťové ochrany

E. 	Předpisy pro elektrická zařízení nad 1000 V

- Elektrické stanice, základní požadavky, pracovní podmínky a vnější vlivy

- Ochrana před nebezpečným přiblížením k živým částem a nebezpečným dotykem 
s živými částmi u elektrických stanic

- Šířky chodeb a ochozů u rozváděčů nad 1000 V a v kobkových rozvodnách nad 1000 V

- Obecné požadavky na provedení stavby elektrické stanice

- Vchody do prostorů rozvodných zařízení, chodby a schodiště v budovách pro rozvodná zařízení

- Osvětlení, vytápění a větrání rozvodných zařízení

- Oplocení a ochrana proti zásahu nepovolaných osob u elektrické stanice

- Zajištění požární bezpečnosti elektrických stanic

- Provedení prostorů pro umístění vnitřních olejových transformátorů

- Zásady pro navrhování, chlazení vnitřních transformátorů a provedení větracích otvorů

- Stožárové transformovny

- Stanoviště olejových transformátorů

- Stanoviště vzduchových transformátorů

- Koordinace izolačních hladin v sítích a elektrických stanicích

- Dozorny pro elektrická rozvodná zařízení – požadavky pro jejich zřizování

- Křižovatky vedení do 1 kV s vedením nad 1 kV

- Ochrana vedení vn a vvn před bleskem

- Zvýšená bezpečnost vedení

- Ochrana před nebezpečným napětím u úsekových odpojovačů

- Podmínky na stavební provedení akumulátoroven

- Dispoziční uspořádání akumulátoroven

- Elektrický rozvod v akumulátorovně. Zakázané druhy kabelů

- Ochrana provozu a bezpečnostní ustanovení pro akumulátorovny

- Ochrana elektrických zařízení s napětím do a nad 1000 V před přepětím – základní požadavky na přepěťové ochrany (první, druhý, třetí stupeň) a bleskojistky nn a vn

- Kabelové kanály, provedení, kladení kabelů a potrubí, opatření proti šíření požáru

- Druhy (rozdělení) kabelových kanálů a jejich stavební provedení

F.  	Předpisy pro zařízení v prostoru s nebezpečím výbuchu G, D

1	Určování stupně nebezpečí výbuchu a stanovování vlivů u přilehlých prostorů

- Nebezpečné látky, základní definice a pojmy u nevýbušných a jiskrově bezpečných zařízení

- Zařazování elektrických zařízení do skupin a tříd

- Teploty u nevýbušných zařízení (maximální povrchové teploty, teploty okolí, teploty vznícení, značení)

- Všeobecné požadavky na nevýbušná elektrická zařízení

- Zvláštní požadavky na nekovové závěry a nekovové části závěrů

- Venkovní větraný prostor, vnitřní větraný prostor, nevětraný prostor, související prostory, nepropustná přepážka

- Odborný dozor, občasný odborný dohled, zvláštní podmínky, které snižují stupeň nebezpečí výbuchu kolem zařízení

- Stupeň nebezpečí výbuchu, prostory a místa s nebezpečím a bez nebezpečí výbuchu – určování stupňů nebezpečí výbuchu, snížení nebezpečí výbuchu

- Konstrukční provedení – zařízení těsné, zavřené, otevřené, parametry nebezpečných látek

- Skupiny nebezpečnosti zařízení – skupina I, II – základní charakteristika

- Teplotní třídy T1 – T6

- Zařízení s nebezpečnými látkami ve větraném prostoru venkovním nebo vnitřním

- Zařízení s nebezpečnými látkami v nevětraném prostoru

- Jaká platí ustanovení o venkovním větraném prostoru

- Nebezpečí výbuchu v souvisejících prostorech

- Nebezpečná pásma v souboru zařízení

- Provozy a sklady v ochranných valech

- Skladovací nádrže na hořlavé kapaliny – provedení elektrických zařízení, uzemnění

- Plynojemy

- Ustanovení pro zvláštní provozy a zařízení v objektech SNV

- Zařizovací předpisy pro elektrická zařízení v prostorech SNV

- Zařizovací předpisy. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím.

- Zařizovací předpisy pro elektrická zařízení lakoven, úpraven a centrální rozvody nátěrových hmot výbušného charakteru

- Elektrická zařízení v místech se zónou 0, 20

- Elektrická zařízení v místech se zónou 1, 21

- Elektrická zařízení v místech se zónou 2, 22

- Skupiny zařízení I, II, III

- Ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny (všeobecná ochranná opatření)

- Rozdělení zařízení, určených pro nanášení nátěrových hmot a práškových barev 
v elektrickém poli

- Elektrické zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu výbušin

- Elektrická zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů

- Pracovní předpisy pro elektrická zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů

- Ochrana kovových nádob s hořlavými kapalinami před bleskem

- Ochrana před bleskem u výroben s nebezpečím požáru i výbuchu hořlavých plynů a par

- Ochrana před bleskem u odvětrávacích zařízení

- Ochrana kovových nádrží a potrubí s hořlavými plyny, kapalinami

- Ochrana před bleskem u regulačních stanic plynu

- Podzemní zařízení a dálkové potrubí s hořlavými kapalinami nebo plyny

- Výrobny a sklady výbušnin

- Bezpečnostní požadavky na kabiny pro nanášení v elektrickém poli z hlediska ochrany před požárem a výbuchem od statické elektřiny

- Zařízení s nebezpečnými látkami ve větraném prostoru

- Zařízení pro ruční nanášení nátěrových hmot a práškových plastů v elektrickém poli z hlediska nebezpečí statické elektřiny

- Vybavení pracovišť v prostředích s nebezpečím výbuchu z hlediska bezpečnostních ustanovení příslušných ČSN

- Zařízení pro automatické nanášení nátěrových hmot a práškových plastů 
v elektrickém poli z hlediska nebezpečí statické elektřiny

- Všeobecné požadavky na zabezpečení zařízení před výboji statické elektřiny

- Elektrická zařízení podle třídy jiskrové bezpečnosti, jejich označení a použití včetně značení plášťů kabelů

- Způsoby označování materiálů a výrobků s ověřenými elektrostatickými vlastnostmi

- Kritéria pro stanovení nebezpečí výbuchu hořlavých plynů a par

- Druhy nevýbušných provedení elektrických předmětů, jejich charakteristiky, označování na těchto předmětech

- Pevný závěr „d“

- Zajištěné provedení „e“

- Kapalinový, olejový závěr „o“

- Pískový závěr „q“

- Zalití zalévací hmotou „m“ („ma“, „mb“)

- Jiskrová bezpečnost „i“ („ia“, „ib“)

- Speciální závěr „s“

- Závěr s vnitřním přetlakem „p“ („px“, „py“, „pz“)

- Ochrany typu „n“ („nA“, „nC“, „nR“, „nL“) pro EPL Gc

- Úrovně ochrany EPL (Ma, Mb, Mc, Ga, Gb, Gc, Da, Db, Dc)

- Požadavky na části zařízení, které zajišťují jeho jiskrovou bezpečnost

- Požadavky na bezporuchové součástky a sestavy součástek u jiskrově bezpečných zařízení

- Označování jednotlivých součástí elektrických zařízení, určených pro nevýbušná provedení

- Neelektrická bezpečnost zařízení v SNV

- Vrstvy prachu na zařízení, jak ovlivňují zařízení

G. 	Předpisy pro ochranu před bleskem podle staré ČSN 34 13 90 a nové ČSN EN 62305, případě srovnejte staré a nové řešení.

- Co je doba trvání blesku, jak je charakterizována rázová vlna

- Jaké jsou příčiny a typy poškození staveb „S“

- Popište průběh bleskového proudu T1/T2

- Jaké může být rozdělení zón LPZ na objektu

- Jaké rozeznáváme typy ztrát pro řešení konstrukce hromosvodu

- Popište výpočet rizika „R“ při návrhu konstrukce ochrany před bleskem

- Popište vnější a vnitřní systém ochrany před bleskem

- Metody pro stanovení umístění jímací soustavy

- Metoda ochranného úhlu

- Metoda valící se koule

- Metoda mřížové soustavy

- Druhy hromosvodů, umístění jímacích zařízení, druhy jímacího zařízení

- Řešení a provedení jímacího zařízení, hřebenová vedení, mřížová soustava, tyčový hromosvod.

- Řešení a provedení jímacího zařízení, oddálený hromosvod, stožárový hromosvod, klecový hromosvod

- Jímače strojené, pomocné, náhradní

- Ochranný prostor, připojování svodů, výpočet rizika

- Vyšetření ochranného prostoru tyčového jímače, metody podle nové a staré normy

- Umístění vedení a svodů

- Počet svodů, provedení strojených vedení a svodů, označování štítky nad zkušebními svorkami

- Skryté svody, náhodné svody, připojování vedení a svodů

- Zkušební svorka, výška a umístění nad upraveným terénem

- Spoje, označení svodů, mechanická ochrana vedení a svodů

- Ochrana vedení a svodů před korozí, pasivní ochrana uzemňovacích přívodů před korozí

- Uzemnění, provedení zemničů, ukládání zemničů, typy zemničů

- Zemní odpor, vzájemné propojení zemničů

- Připojování kovových předmětů, ukládání do ochranných pásem

- Připojování potrubí

- Izolace kovových předmětů od hromosvodu, přeskoková vzdálenost

- Připojování velkých kovových předmětů. Připojování potrubí

- Připojování elektrických silových zařízení

- Připojování elektrických sdělovacích zařízení

- Rodinné domky, vícepodlažní budovy, výškové budovy, budovy s kovovým pláštěm budovy s ocelovou konstrukcí

- Vysoké štíhlé objekty, překážkové elektrické osvětlení na vysokých štíhlých objektech

- Tovární komíny

- Chladící věže

- Kovové konstrukce, jeřábové dráhy, stavební jeřáby

- Kovové potrubí, kovové lešení, kovové osvětlovací stožáry

- Ochrana antén před účinky atmosférické elektřiny

- Ochrana před atmosférickým přepětím

- Zařízení nevyžadující ochranu

- Budovy k hromadnému ustájení dobytka a sklady píce

- Rekonstrukce starých hromosvodů

- Zkoušení ochran před bleskem

- Ekvipotenciální pospojování

- Vnitřní systémy LPS, co zahrnují

- Opatření proti vzniku krokových napětí

- Ochranná opatření proti LEMP, uzemnění a pospojování, stínění, vedení trasy, koordinace SPD

- Typy uzemňovacích soustav

- Soustavy pospojování S a M

- Přepěťová ochranná opatření a jejich použití

- Prostorové stínění, stínění vnějších vedení vstupujících do objektu, kontroly při revizích LPMS

H. 	Předpisy pro ochranu před bleskem v prostoru s nebezpečím výbuchu (SNV) podle staré ČSN 34 13 90 a nové ČSN EN 62305, případě srovnejte staré a nové řešení.

- Popište výpočet rizika „R“ při návrhu konstrukce ochrany před bleskem v SNV

- Využití kovových konstrukcí v objektu, podmínky

- Typy hromosvodů a jejich třídy v závislosti na zónách nebezpečí výbuchu

- Tloušťky kovových oplechování, přežhavení, nebo propálení

- Hodnoty zemních odporů, jejich měření a vyhodnocení

- Konstrukce vedení a spojů v prostoru SNV

- Typy uzemnění pro objekty SNV

- Připojování potrubí s hořlavými látkami

- Použití SPD v prostoru SNV

- Dodatečná ochranná opatření pro zónu 1 a 21

- Ochrana nádrží a potrubí pro hořlavé látky a plyny

- Ochrana podzemních skladovacích nádob na hořlavé látky a plyny

- Ochrana čerpadel, šoupátek a technologických zařízení

- Provádění revizí vnějších a vnitřních zařízení LPS a LPMS

- Stanovení termínů podle staré a nové normy