B – Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochrany před

úrazem elektrickým proudem

(označené otázky nejsou uplatňovány v testech pro rozsah E4 na nářadí a spotřebiče)

1) 	Z čeho musí sestávat ochranné opatření?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

2) 	Co musí zajišťovat ochranné opatření, spočívající ve zvýšené ochraně?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

3) 	Jak je specifikována doplňková ochrana?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

4) 	Jaké ochranné opatření je nejčastěji uplatňováno v elektrických instalacích?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

5) 	Kolik ochranných opatření musí být uplatněno v každé části instalace?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

6) 	Musí se s ochrannými opatřeními, která jsou uplatněna v instalaci uvažovat z hlediska montáže zařízení?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

7) 	Kdy se mohou použít jako ochranné opatření zábrany?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

8) 	Kdy se může použít ochranné opatření polohou (umístěním mimo dosah)?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

9) 	Lze použít ochranné opatření zábranou tam, kam mají přístup osoby bez elektrotechnické kvalifikace?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

10) 	Kdy se může uplatnit ochranné opatření nevodivým okolím?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

11) 	Může porucha jednoho ochranného opatření narušit ostatní ochranná opatření?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

12) 	U jakých zařízení může být vynecháno opatření při poruše (ochrana před nepřímým dotykem)?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

13) 	Může být vynecháno ochranné opatření při poruše u šroubů s maticemi, nýtů, štítků a kabelových příchytek?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

14) 	Kdy mohou být vynechána opatření na ochranu při poruše (ochranu před nepřímým dotykem neboli před dotykem neživých částí)?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

15) 	Jak se člení prostory z hlediska velikosti nebezpečí úrazu elektrickým proudem, které může vzniknout při provozu elektrických zařízení s ohledem na vnější vlivy a jejich působení?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

16) 	Jakým způsobem je zajištěno ochranné opatření automatickým odpojením od zdroje?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

17) 	Jak musí být uzemněny neživé části současně přístupné dotyku při automatickém odpojení od zdroje?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

18) 	Co musí být vzájemně spojeno do takzvaného ochranného pospojení při automatickém odpojení od zdroje?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

19)	Ochranný prvek musí v případě poruchy mezi živou částí a neživou částí nebo ochranným vodičem zařízení samočinně (automaticky) odpojit zdroj napájení zařízení. Jaká doba je nepřekročitelná pro distribuční obvody?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

20) 	Jaká je maximální doba odpojení pro koncové obvody nepřekračující 32A v síti TN 3x230/400V AC?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

21) 	Jaké opatření je nutno provést, jestliže v instalaci nebo její části nelze splnit podmínky (automatického) samočinného odpojení od zdroje?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

22) 	Kdy musí být provedena doplňková ochrana proudovými chrániči ve střídavé síti s ochranným opatřením automatickým odpojením od zdroje?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

23) 	Kdy musí být provedena doplňková ochrana proudovými chrániči ve střídavé síti s ochranným opatřením automatickým odpojením od zdroje?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

24) 	Jakou podmínku musí u sítí TN splňovat impedance smyčky za respektování bezpečnostního součinitele?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

25) Jakou základní podmínku musí u sítí TN splňovat impedance smyčky?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

26) 	Jaké ochranné zařízení nesmí být použito v sítích TN-C při ochranném opatření automatickým odpojením od zdroje?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

27) 	Jestliže je proudový chránič používán v síti TN-C-S, může být na straně zátěže použit vodič PEN?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

28) 	Jak musí být u proudového chrániče v síti TN-C-S provedeno spojení ochranného vodiče PE s vodičem PEN?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

29) 	Jak musí být v sítích TT instalovány všechny neživé části při použití společného ochranného přístroje?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

30) 	Za jakých podmínek je možno v síti TT použít nadproudové ochranné přístroje?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

31) 	Jestliže jsou pro ochranu při poruše použity proudové chrániče v sítích TT, je nutné používat další ochranná zařízení?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

32) 	Jakou podmínku musí splňovat součet odporů zemniče a ochranného vodiče neživých částí RA v síti TT?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

33) 	Jak musí být provedeno zapojení živých částí v síti IT?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

34) 	Jaké jsou požadavky na ochranu při poruše obvodu FELV?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

35) 	Jakým požadavkům musí vyhovět vidlice a zásuvky pro obvody FELV?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

36)	Co je účelem použití ochrany elektrického zařízení třídy II, nebo s rovnocennou izolací?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

37) 	Kdy nesmí být uplatněno ochranné opatření dvojitou nebo zesílenou izolací jako jediné v jednom obvodě či instalaci?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

38) 	Jaké podmínky platí pro kryty použité při ochranném opatření dvojitou nebo zesílenou izolací?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

39)	Jak musí být připojeny vodivé části uzavřené v izolačním krytu, použitého při ochranném opatření dvojitou nebo zesílenou izolací?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

40) 	Musí mít obvod napájející jednotlivá zařízení třídy ochrany II ochranný vodič vedený ke každému bodu instalace a každému bodu připojení?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

41) 	Jak je zajištěna základní ochrana a ochrana při poruše u ochranného opatření elektrickým oddělením?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

42) 	Jaké napětí nesmí přesáhnout zdroj s jednoduchým oddělením pro ochranné opatření elektrickým oddělením?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

43) 	Mohou být živé části elektricky odděleného obvodu spojeny s jiným obvodem nebo se zemí?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

44) 	Co musí být splněno při ochranném opatření elektrickým oddělením?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

45) 	Mohou být při ochranném opatření elektrickým oddělením neživé části oddělených obvodů spojeny se zemí?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

46) 	Za jaké ochranné opatření je považováno použití malého napětí SELV a PELV?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

47) 	Pro jaký účel se užívá označení SELV?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

48) 	Musí být odděleny živé části obvodů SELV a PELV?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

49) 	Jakým požadavkům musí vyhovět vidlice a zásuvky v sítích SELV a PELV?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

50) 	Kdy není všeobecně nutná základní ochrana při ochranném opatření malým napětím SELV a PELV?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

51) 	Je doplňková ochrana proudovým chráničem považována za výhradní ochranné opatření?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

52) 	Lze v některých případech ochranu doplňujícím ochranným pospojováním považovat za ochranu základní?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

53) 	Co musí zahrnovat systém ochranného pospojování?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

54) 	Jaké jsou požadavky na základní izolaci živých částí?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

55)	Jaký stupeň krytí musí splňovat zařízení s živými částí uvnitř krytů nebo za přepážkami při ochraně kryty nebo přepážkami (mimo horních povrchů krytů a přepážek, které zajišťují krytí)?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

56) 	Co musí splňovat přepážky nebo kryty, jestliže je nutno tyto přepážky, kryty nebo části krytů odstranit?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

57) 	Čemu musí bránit ochranné opatření zábranou?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

58) 	Mohou být při ochraně zábranou odstraněny zábrany bez použití klíče?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

59) 	Kdy se u ochrany polohou předpokládá, že jsou části současně přístupné dotyku?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

60) 	Jaká je u vnitřních zařízení nn (kategorie napětí II. viz ČSN 33 0010:1984) zóna (hranice) dosahu ruky od stanoviště ve směru nahoru (v prostorách kam mají přístup pouze osoby znalé)?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

61) 	Na co se vztahuje hodnota dosahu ruky při ochranném opatření polohou (umístěním mimo dosah)?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

62) 	Jaká je maximální vzdálenost dvou částí, o kterých se předpokládá, že jsou současně přístupné dotyku?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

63) 	Může být v prostorách, kde je uplatněno ochranné opatření nevodivým okolím připojen ochranný vodič?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

64) 	Jakou minimální hodnotu musí u ochrany nevodivým okolím dosáhnout odpor izolujících podlah a stěn v každém bodě měření při napětí instalace do 500 V?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

65) 	Mohou být vodiče soustavy neuzemněného místního pospojování v elektrickém spojení se zemí?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

66) 	Smí být navzájem spojeny neživé části odděleného obvodu ochranného opatření elektrickým oddělením při napájení více než jednoho spotřebiče?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

67) 	Jaký stupeň ochrany se musí volit v prostorách zvlášť nebezpečných (např. vliv vody AD), kdy se části nemusí uchopit rukou?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

68) 	Jaké jsou meze bezpečného malého napětí  v prostorách zvlášť nebezpečných, dochází-li při obsluze k dotyku s  kryty , které jsou částí zařízení a jsou izolovány od živých částí?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

69) 	Jaké jsou mezní hodnoty konvenčních proudů z hlediska jejich účinků na lidský organizmus?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

70) 	Jaké jsou mezní hodnoty bezpečných malých napětí proti zemi u živých částí nebezpečných prostorů?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007

71) 	Jak se dá definovat základní pravidlo ochrany před úrazem elektrickým proudem?

ČSN EN 61140 ed. 2:2003

72) 	Čemu musí u nízkonapěťových instalací obvykle odpovídat základní ochrana před dotykem?

ČSN EN 61140 ed. 2:2003

73)	Co lze považovat za podmínku jedné poruchy?

ČSN EN 61140 ed. 2:2003

74) 	Co lze považovat za podmínku jedné poruchy?

ČSN EN 61140 ed. 2:2003

75) 	Co lze považovat za podmínku jedné poruchy?

ČSN EN 61140 ed. 2:2003

76)	Jakým způsobem může být dosažena ochrana při jedné poruše?

ČSN EN 61140 ed. 2:2003

77) 	Základní ochrana musí být tvořena pomocí jednoho nebo více prostředků, které za normálních podmínek brání dotyku nebezpečných živých částí. Co lze zařadit mezi prostředky základní ochrany?

ČSN EN 61140 ed. 2:2003

78) 	Mezi prostředky základní ochrany patří?

ČSN EN 61140 ed. 2:2003

79) 	Ochrana při poruše musí být tvořena jedním nebo více prostředky, které na základní ochraně nezávisí ani ji nedoplňují. Jakými prostředky musí být tvořena tato ochrana?

ČSN EN 61140 ed. 2:2003

80) 	Jaké prostředky patří mezi ochrany před poruchou?

ČSN EN 61140 ed. 2:2003

81) 	Jaké prostředky patří mezi prostředky zvýšené ochrany?

ČSN EN 61140 ed. 2:2003

82) 	Čím je zajištěno ochranné opatření samočinným (automatickým) odpojením od zdroje?

ČSN EN 61140 ed. 2:2003

83) 	Čím je zajištěno ochranné opatření pomocí ochrany dvojitou nebo zesílenou izolací?

ČSN EN 61140 ed. 2:2003

84) 	Čím je zajištěno ochranné opatření pomocí ochrany SELV?

ČSN EN 61140 ed. 2:2003

85) 	Čím je zajištěno ochranné opatření pomocí ochrany PELV?

ČSN EN 61140 ed. 2:2003

86) 	Které vodiče se musí v elektrickém zařízení spojovat s hlavní ochrannou svorku nebo přípojnici?

ČSN 33 2000-5-54 ed. 2:2007

87) 	Jaký nejmenší průřez musí mít ochranný vodič, má-li fázový vodič průřez 35 mm2 a oba jsou ze stejného materiálu?

ČSN 33 2000-5-54 ed. 2:2007

88) 	Jak se umísťují páskové nebo drátové zemniče do kabelových rýh?

ČSN 33 2000-5-54 ed. 2:2007

89) 	Jak se musí chránit přívody od základových zemničů pasivní ochranou proti korozi na přechodu z betonu na povrch?

ČSN 33 2000-5-54 ed. 2:2007

90) 	Kdy se u společných uzemňovacích soustav nemusí měřit zemní odpor?

ČSN 33 2000-5-54 ed. 2:2007

91) 	Jaké zemniče se používají pro pracovní uzemnění kladného pólu ve stejnosměrných zařízeních?

ČSN 33 2000-5-54 ed. 2:2007

92) 	Mohou se pracovní a ochranná uzemnění různých rozvodných soustav do 1000V vzájemně spojovat?

ČSN 33 2000-5-54 ed. 2:2007

- Jak musí být uloženy zemniče v kabelových rýhách?

ČSN 33 2000-5-54 ed. 2:2007

94) 	Kdy se nemusí spojovat uzemnění hromosvodu a silových zařízení?

ČSN 33 2000-5-54 ed. 2:2007

95) 	Co nesmí být použito za náhodný ochranný vodič?

ČSN 33 2000-5-54 ed. 2:2007

96) 	Co může být použito za náhodný ochranný vodič?

ČSN 33 2000-5-54 ed. 2:2007

97) 	Jaký průřez se může použít jako vodič ochranný i střední v pevných instalacích připojených na sítě TN?

ČSN 33 2000-5-54 ed. 2:2007

98) 	Jakou izolaci musí splňovat ochranný vodič ve společném obložení?

ČSN 33 2000-5-54 ed. 2:2007

99)	Jakým způsobem musí být postupováno při pracích na náhodných zemničích (měření, výměny dílů apod.)?

ČSN 33 2000-5-54 ed. 2:2007

100) Je přípustné použít v pevných instalací připojených na sítě TN vodič PEN o průřezu menším než 10 mm2 Cu nebo 16 mm2 Al?

ČSN 33 2000-5-54 ed. 2:2007