EZRTB6 – Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ – elektrická zařízení

s nebezpečím výbuchu

1) 	Jak označujeme směs hořlavých látek ve formě plynů nebo par se vzduchem za atmosférických podmínek, ve které se po iniciaci samovolně šíří hoření?

### ČSN EN 60079–0 ed. 2:2007

2) 	Která nevýbušná elektrická zařízení jsou zařazena do skupiny II?

### ČSN EN 60079–0 ed. 2:2007

3) 	Nevýbušná elektrická zařízení se rozdělují do skupin. Co představuje skupina I?

### ČSN EN 60079–0 ed. 2:2007

4) 	K čemu je určena, u elektrických zařízení pro prostory s nebezpečím výbuchu plynů, čekací doba před otevřením závěrů?

### ČSN EN 60079–0 ed. 2:2007

5) 	Jak musí být provedena ochranná opatření zajišťující ochranu proti účinkům bludných proudů vznikajících v důsledku magnetických rozptylových polí?

### ČSN EN 60079–0 ed. 2:2007

6) 	Jak musí být provedena mechanická ochrana zabraňující přístup k neizolovaným živým částem?

### ČSN EN 60079–0 ed. 2:2007

7) 	Kdy není vyžadována vnější ani vnitřní svorka pro uzemnění nebo vzájemné pospojování?

### ČSN EN 60079–0 ed. 2:2007

8) 	Jaká je maximální povrchová teplota elektrického zařízení v teplotní třídě T1?

# ČSN EN 60079-14:2004 ed. 2; ČSN EN 60079–0 ed. 2:2007

9) 	Jaká je maximální povrchová teplota elektrického zařízení v teplotní třídě T6 a teplota vznícení plynu nebo páry?

### ČSN EN 60079-14 ed. 2:2004,  ČSN EN 60079–0 ed. 2:2007

10) 	Co musí splňovat vidlice a zásuvky použité v prostoru s nebezpečím výbuchu plynů a par?

ČSN EN 60079–0 ed. 2:2007

11) 	Co musí splňovat vidlice použité v prostoru s nebezpečím výbuchu plynů a par, jejichž součásti zůstávají pod napětím, když nejsou zasunuty?

ČSN EN 60079–0 ed. 2:2007

12) 	Co znamená označení "d" použité u ochrany proti výbuchu?

ČSN EN 60079–0 ed. 2:2007

13) 	Co znamená označení "e" použité ochrany proti výbuchu?

ČSN EN 60079–0 ed. 2:2007

14) 	Co znamená označení "ia" použité ochrany proti výbuchu?

ČSN EN 60079–0 ed. 2:2007

15)	 Jaká je použitelnost výrobku s označením II 2 G EEx de IIC T6?

ČSN EN 60079–0 ed. 2:2007

16) 	Jaká je použitelnost výrobku s označením II 1 D EEx ia IIA T5?

ČSN EN 60079–0 ed. 2:2007

17) 	Jak je charakterizována nebezpečná zóna 1?

# ČSN EN 60079-10:2003

18) 	Co je sekundární stupeň úniku?

##### ČSN EN 60079-10:2003

19) 	Jak je definována dolní mez výbušnosti plynů a par?

ČSN EN 60079-10:2003

20) 	Co je poměrná hustota plynu nebo páry?

## ČSN EN 60079-10:2003

21) 	Co je označeno jako hořlavá kapalina?

ČSN EN 60079-10:2003

22) 	Jak se určuje rozsah zóny u zařízení s nebezpečím úniku výbušných plynů a par?

# ČSN EN 60079-10:2003

23) 	Co lze považovat za zdroje vytvářející primární stupeň úniku plynů a par?

# ČSN EN 60079-10:2003

24) 	Jak je charakterizován prostor bez nebezpečí výbuchu (BNV)?

# ČSN EN 60079-14:2004

25) 	Co je jiskrově bezpečné elektrické zařízení?

ČSN EN 60079-14 ed. 2:2004

26) 	Jaké elektrické zařízení je možno instalovat v zóně 2?

# ČSN EN 60079-14 ed. 2:2004

27) 	V jakém rozsahu teplot smí být používáno elektrické zařízení, pokud v označení výrobku není uveden rozsah okolní teploty?

# ČSN EN 60079-14 ed. 2:2004

28) 	Lze provést v nebezpečném prostoru výbuchu plynů a par elektroinstalaci v síti TN s vodičem PEN?

ČSN EN 60079-14 ed. 2:2004

29) 	Jak musí být chráněna napájecí síť TT (samostatné ochranné uzemnění pro napájecí síť a přístupné neživé části), je-li použita v zóně 1?

# ČSN EN 60079-14 ed. 2:2004

30) 	Jak musí být zhotoven propojovací systém tam, kde obvody procházejí z jednoho prostoru bez nebezpečí výbuchu do druhého takovéhoto prostoru přes prostor s nebezpečím výbuchu plynů a par?

# ČSN EN 60079-14 ed. 2:2004

31) 	Jaké kabely mohou být použity pro pevná zařízení v zóně 1 a 2?

### ČSN EN 60079-14 ed. 2:2004

32) 	Jaké kabely musí být použity pro přenosná a pohyblivá zařízení v zónách 1 a 2?

### ČSN EN 60079-14 ed. 2:2004

33) 	Mohou být v zónách 1 a 2 použity pro pevná vedení kabely, které nemají dostatečné vlastnosti proti šíření plamene?

# ČSN EN 60079-14 ed. 2:2004

34) 	Jaké podmínky musí být zaručeny při používání trubkových systémů v prostorách s výbušnou atmosférou plynů a par?

# ČSN EN 60079-14 ed. 2:2004

35) 	Jaké jsou doplňkové požadavky pro typ ochrany „e“- (zajištěné provedení) na stupeň ochrany krytem pro závěry obsahující holé živé části?

## ČSN EN 60079-14 ed. 2:2004

36) 	Jaké podmínky musí splňovat zařízení v instalacích s jiskrově bezpečnými obvody pro zóny 1 a 2?

##### ČSN EN 60079-14 ed. 2:2004

37) 	Jaké se zjišťují elektrické parametry u kabelů použitých pro jiskrově bezpečné obvody?

# ČSN EN 60079-14 ed. 2:2004

38) 	Jak musí být značeny kabely, které obsahují jiskrově bezpečné obvody u elektrických zařízení pro výbušnou atmosféru plynů a par?

# ČSN EN 60079-14 ed. 2:2004

39) 	Co musí obsahovat dokumentace pro provádění revizí a údržby u elektrických zařízení pro výbušnou atmosféru plynů a par?

## ČSN EN 60079-17 ed. 2:2004

40) 	Jaké typy revizí nejsou u elektrických zařízení pro výbušnou atmosféru plynů a par požadovány?

## ČSN EN 60079-17 ed. 2:2004

41) 	Je možné u zařízení v prostoru s nebezpečím výbuchu plynů a par vypustit provádění pravidelných periodických revizí?

ČSN EN 60079-17 ed. 2:2004

42) 	Které podmínky musí být splněny, je li z důvodu údržby nutné krátkodobě stáhnout zařízení v prostoru s nebezpečím výbuchu plynů a par z provozu?

ČSN EN 60079-17 ed. 2:2004

43) 	Které podmínky musí být splněny při odpojení zařízení v prostoru s nebezpečím výbuchu plynů a par z provozu (jiné než jiskrově bezpečné)?

ČSN EN 60079-17 ed. 2:2004

44) 	Smí být v prostoru s nebezpečím výbuchu plynů a par u jiskrově bezpečných obvodů prováděny práce na údržbě a revize pod napětím?

## ČSN EN 60079-17 ed. 2:2004

45) 	Jak může být u zařízení s nebezpečím výbuchu plynů a par prováděna kontrola utažení kabelové vývodky při zběžné prohlídce?

# ČSN EN 60079-17 ed. 2:2004

46) 	Jak smí být prováděna kontrola celistvosti uzemnění při revizi zařízení s nebezpečím výbuchu plynů a par?

# ČSN EN 60079-17 ed. 2:2004

47) 	Jak velký musí být nejnižší izolační odpor elektrických zařízení pro výbušnou atmosféru plynů a souvisejících kabelů s napětím do 500 V (s výjimkou SELV) měřený napětím DC 500 V?

## ČSN EN 60079-17 ed. 2:2004

48) 	Jak smí být prováděny zkoušky izolace jiskrově bezpečných systémů nebo obvodů u zařízení s nebezpečím výbuchu plynů a par?

## ČSN EN 60079-17 ed. 2:2004

49) 	Jaké kabely se smí používat pro přívody k výdejním stojanům PHM?

##### ČSN 65 0202:1995

50) 	Jaké požadavky musí splňovat skříně z plastů použité pro zařízení čerpacích stanic PHM?

##### ČSN 65 0202:1995

51) 	Co je považováno z hlediska elektrostatiky za vodivý materiál?

##### ČSN 33 2030:2004

52) 	Co je považováno z hlediska elektrostatiky za elektrostaticky vodivý materiál?

##### ČSN 33 2030:2004

53) 	Jak lze charakterizovat antistatický materiál?

##### ČSN 33 2030:2004

54) 	Které kovové, nebo jiné vodivé materiály se nemusí uzemňovat?

##### ČSN 33 2030:2004

55) 	Jaké požadavky musí splňovat odpor propojovacích vodičů mezi rámem, nádrží, souvisejícím potrubím a armaturami automobilové cisterny u zařízení čerpacích stanic PHM?

##### ČSN 33 2030:2004

56) 	Jaká ochranná opatření se doporučuje provést na ochranu elektrických vodičů nacházejících se v trase  plnění , kde může při plnění palivových nádrží motorových vozidel u zařízení čerpacích stanic PHM vzniknout zápalný jiskrový výboj?

##### ČSN 33 2030:2004

57) 	Jaké požadavky musí splňovat přemístitelná kovová zařízení s hořlavými látkami, jako je kontejner, sud, nálevka, vozíky atd., které nemohou být trvale spojeny se zemí přes hlavní konstrukce provozu?

##### ČSN 33 2030:2004

58) 	Kdy se považuje prach za vodivý?

ČSN EN 61241-0:2007

59) 	Jakým požadavkům musí vyhovovat uzemňovací svorka, nebo svorka pro vzájemné pospojování zařízení v prostoru s výbušným prachem, při průřezu fázových vodičů instalace S  16 mm2?

# ČSN EN 61241-0:2007

60) 	Jakým požadavkům musí vyhovovat vidlice a zásuvky u elektrických zařízení kategorie 2 v prostoru s výbušným prachem?

##### ČSN EN 61241-0:2007

61) 	Co se považuje za hořlavý prach?

ČSN EN 61241-0:2007

62) 	Jak se značí prostor, ve kterém je výbušná atmosféra rozvířeného prachu se vzduchem přítomna trvale, často nebo po dlouhá období?

ČSN EN 61241-14:2005

63) 	Lze použít u zařízení se závěrem „tD“ v zóně 22 s vodivým prachem IIIC zařízení v krytí IP6X?

ČSN EN 61241-1:2005

64)	Lze použít u zařízení se závěrem „tD“ v zóně 22 s nevodivým prachem IIIB zařízení v krytí IP5X?

ČSN EN 61241-1:2005

65) 	Jak musí být montovány průchodky v závěrech, které slouží jako připojovací zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu prachů a které mohou být při připojování a odpojování vystaveny krouticímu momentu?

##### ČSN EN 61241-0:2007

66) 	Jaká mezní tepelná odolnost tmelů se považuje v prostorech s nebezpečím výbuchu prachů za odpovídající?

##### ČSN EN 61241-0:2007

67) 	Jaký musí být připojovací prostor a přístupové otvory u zařízení konstruovaných do prostorů s nebezpečím výbuchu prachů?

##### ČSN EN 61241-0:2007

68) 	Jaké požadavky musí splňovat zaslepovací vložky, použité na zařízeních s nebezpečím výbuchu prachů, pokud nejsou osazeny kabelovými vývodkami nebo vývodkami pro trubkové vedení?

##### ČSN EN 61241-0:2007

69) 	Jak musí být u elektrických zařízení v prostorech s hořlavým prachem zajištěny odpojovače, které nejsou navrženy pro manipulaci pod zátěží?

##### ČSN EN 61241-0:2007

70) 	Jak lze charakterizovat závěr s ochranou proti prachu?

# ČSN EN 61241-0:2007

71) 	Jak musí být omezeny elektrostatické náboje na závěrech nebo na částech závěrů z plastů pro zóny 20 a 21?

# ČSN EN 61241-0:2007

72) 	Kdy se nevyžaduje u elektrického zařízení v prostoru s nebezpečím výbuchu prachů vnější svorka?

# ČSN EN 61241-0:2007

73) 	Jak musí být v prostoru s nebezpečím výbuchu prachů zajištěny závěry, které obsahují pojistky?

# ČSN EN 61241-0:2007

74) 	Jaké požadavky musí v prostoru s nebezpečím výbuchu prachů zajišťovat kryty světelných zdrojů?

# ČSN EN 61241-0:2007

75) 	Jaké rozlišujeme zdroje úniku výbušných prachů?

# ČSN EN 61241-10:2005

76) 	Kde může vzniknout zóna 20?

# ČSN EN 61241-10:2005

77) 	Jakou ochranou, nebo kombinací ochran musí být chráněno zařízení v prostorech s hořlavým prachem?

##### ČSN EN 61241-14:2005

78) 	Jaké vlastnosti vykazují elektrická zařízení se zvyšující se tloušťkou vrstvy prachu u zařízení v prostoru s hořlavým prachem?

##### ČSN EN 61241-14:2005

79) 	Jaké jsou povoleny maximální vrstvy prachu s ohledem na maximální dovolenou teplotu závěrů pro praxi A a B v prostorech s hořlavým prachem?

##### ČSN EN 61241-14:2005

80) 	Co musí zahrnovat systém pospojování u sítí TN, TT a IT v prostorech s hořlavým prachem?

##### ČSN EN 61241-14:2005

81) 	Musí být v prostorech s hořlavým prachem provedeno opatření pro zabránění provozu vícefázového elektrického zařízení se ztrátou jedné fáze?

##### ČSN EN 61241-14:2005

82) 	Musí být v prostorech s hořlavým prachem provedeno nouzové vypnutí?

##### ČSN EN 61241-14:2005

83) 	Které vodiče musí být odpojovány v prostorech s hořlavým prachem vhodnými prostředky (např. odpojovači, pojistkami a propojkami)?

##### ČSN EN 61241-14:2005

84) 	Mohou být v zóně 21 a 22 použity jako ochrana pružných kabelů pružné kovové trubky?

##### ČSN EN 61241-14:2005

85)	Jak musí být ošetřeny nevyužité vodiče u vícežilových kabelů v nebezpečném prostoru s výbušným prachem?

##### ČSN EN 61241-14:2005

86)	Jaké podmínky musí splňovat zaslepovací zátky pro nepoužité otvory v elektrickém zařízení v prostoru s hořlavým prachem?

##### ČSN EN 61241-14:2005

87)	Mohou být v zónách 21 a 22 instalovány zásuvky?

##### ČSN EN 61241-14:2005

88)	Jaké požadavky musí splňovat motory Ex tD napájené různou frekvencí a napětím umístěné v prostorech s hořlavým prachem?

##### ČSN EN 61241-14:2005

89)	Jaké výchozí zkoušky musí být provedeny v prostorech s hořlavým prachem před povolením k uvedení elektrické instalace do provozu?

##### ČSN EN 61241-14:2005

90) 	Co je úkolem detailní prohlídky v prostoru s hořlavým prachem?

##### ČSN EN 61241-17:2006

91) 	Co je nutné provést při přemístění zařízení z jednoho místa na druhé v prostorech s hořlavým prachem?

##### ČSN EN 61241-17:2006

92) 	V jakých intervalech je nutné provádět v prostoru s hořlavým prachem periodické revize?

##### ČSN EN 61241-17:2006

93)	Je možné v prostoru s hořlavým prachem vypustit pravidelné periodické revize?

##### ČSN EN 61241-17:2006

94) 	Jaké ruční přenosné nářadí a nástroje je dovoleno používat v zónách 1 a 2 v prostorech s výbušnou plynnou atmosférou?

ČSN EN 1127-1:2008

95) 	Je možné v prostoru s hořlavým prachem provádět práce pod napětím za podmínek, které jsou běžně používány v prostoru bez nebezpečí výbuchu?

##### ČSN EN 61241-17:2006

96) 	Jakým způsobem smí být kontrolováno jednoduché uzemnění ochranných barier umístěných mimo prostor s hořlavým prachem?

##### ČSN EN 61241-17:2006

97) 	Co musí vždy obsahovat dokumentace a označení obvodů zařízení umístěných v prostoru s hořlavým prachem?

##### ČSN EN 61241-17:2006

98) 	Jak může být prováděna kontrola utažení kabelové vývodky v prostoru s hořlavým prachem při detailní prohlídce?

##### ČSN EN 61241-17:2006

99) 	Jak musí být provedena konstrukce a utěsnění trubkového systému v prostoru s hořlavým prachem?

##### ČSN EN 61241-17:2006

100) 	Jakým způsobem musí být provedeno měření impedance zemní smyčky u zařízení napájeného ze sítě (spojeného s jiskrově bezpečným uzemněním a s kostrou zařízení a uzemněnými obvody) v prostoru s hořlavým prachem?

##### ČSN EN 61241-17:2006