EZRTB8 – Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ ze zařízení vn, vvn

1) 	Jaké je ochranné pásmo venkovního vedení bez izolace s napětím do 35 kV od krajního vodiče vedení na obě jeho strany?

Zákon č. 458/00 Sb.

2) 	Jaké je ochranné pásmo kabelového vedení s napětím 35 kV po obou stranách od krajních kabelů?

Zákon č. 458/00 Sb.

3) 	Jaká je minimální výška živých částí nad povrchy nebo plochami, kde je dovolen pěší přístup?

##### ČSN 33 3201:2002

4) 	Jaké musí být nejmenší vzdálenosti zábran od živých částí k vnitřnímu povrchu zábrany, pro pevné stěny nebo mříže vysoké méně než 1 800 mm, a pro zábradlí, řetězy nebo provazy u vnitřních zařízení VN?

##### ČSN 33 3201:2002

5) 	Uzemňovací soustavy vysokého napětí a nízkého napětí musí být odděleny, jestliže není splněna žádná z podmínek pro zavlečení napětí. Jaká je pro takovéto instalace s jmenovitým napětím do 50 kV konzervativní minimální vzdálenost zemničů?

##### ČSN 33 3201:2002

6)	Jak je stanovena normalizovaná jmenovitá doba trvání zkratu pro výpočty?

##### ČSN 33 3201:2002

7) 	Lze klást kabely na dno kanálu?

## ČSN 33 2000-5-52:1998

8) 	Jak se postupuje při kladení kabelů do 1000 V a nad 1000V na společné konstrukci nad sebou?

## ČSN 33 2000-5-52:1998

9) 	Jaká mezera se musí dodržet mezi kabely, téhož napětí nad 10 kV, uložené ve vzduchu v jedné vrstvě vedle sebe nebo nad sebou?

ČSN 33 2000-5-52:1998

10) 	Jaká mezera musí být dodržena při křižování kabelů nad 1000V s kabely sdělovacími a pomocnými ve vzduchu?

ČSN 33 2000-5-52:1998

11) 	Povoluje se kladení kabelů ve vrstvách (v zemi v celé trase)?

###### ČSN 33 2000-5-52:1998

12)	Jak se kladou kabely do vody a vodních cest?

ČSN 33 2000-5-52:1998

13) 	Mohou být vzájemně propojena ochranná uzemnění u zařízení různých rozvodných soustav nad 1000V?

###### ČSN 33 2000-5-54 ed. 2:2007

14) 	Poruchový proud protékající uzemněním transformovny vyvolává významný růst potenciálu vůči zemi. Na čem je závislá velikost tohoto poruchového proudu?

## ČSN 33 2000-4-442:1999

15) 	Jaké jsou nejvyšší povolené teploty a oteplení součástí blokové transformovny?

ČSN EN 61330:1997

16) 	Zemnící vodič musí být uložen tak, aby spojoval všechny součásti blokové transformovny. Jaká proudová hustota v zemnícím vodiči z mědi se nesmí přesáhnout?

ČSN EN 61330:1997

17) 	Jaký smí být nejmenší průřez měděného zemnícího vodiče spojujícího jednotlivé součásti se zemnící soustavou blokové transformovny?

ČSN EN 61330:1997

18) 	Které součásti blokové transformovny mají být spojeny s uzemňovací soustavou?

ČSN EN 61330:1997

19) 	Jaké zkoušky jsou nutné provést po montáži a propojení blokové transformovny?

ČSN EN 61330:1997

20) 	Jak lze charakterizovat blokovací zařízení spínacího přístroje?

## ČSN  33 3201:2002

21) 	Do jaké hloubky se zpravidla ukládá horizontální zemnič a jak může být proveden?

## ČSN  33 3201:2002

22) 	Jak musí být umožněno kontrolovat polohu kontaktu u vypínacího nebo odpojovacího zařízení?

###### ČSN 33 3201:2002

23) 	Jak musí být instalovány přístrojové transformátory na zařízení vn?

###### ČSN 33 3201:2002

24) 	Jak musí být chráněna sekundární strana přístrojových transformátorů napětí?

ČSN 33 3201:2002

25) 	Jaké podmínky musí splňovat jednožilové kabely instalované v kovových trubkách?

ČSN 33 3201:2002

26) 	Musí být elektricky oddělená síť s izolovaným středem, nebo kompenzovaná síť, opatřena indikačním zařízením zemního spojení?

ČSN 33 3201:2002

27) 	Jakým osvětlením musí být opatřeny uzavřené elektrické provozovny s přístupnými  vnitřními a venkovními instalacemi pro běžný provoz?

ČSN 33 3201:2002

28) 	Jak musí být konstruována ochranná opatření (vybavení) v prostorech nebo místnostech přístupných veřejnosti?

ČSN 33 3201:2002

29)	Jaké jsou povoleny ochrany uvnitř uzavřené elektrické provozovny?

### ČSN 33 3201:2002

30) 	Je nutné při ochraně před přímým úderem blesku u zařízení vn vybavit ocelovou konstrukci samostatným uzemňovacím vodičem?

ČSN 33 3201:2002

31) 	Jak musí být omezeno nebezpečí šíření požáru a jeho následky?

## ČSN 33 3201:2002

32) 	Jaké větrání je požadováno v místnostech se zařízením SF6, která jsou nad zemí?

##### ČSN 33 3201:2002

33) 	Jaká jsou nutná opatření, aby se zabránilo nesprávné manipulaci a lidské chybě během provozu a údržby s SF6?

##### ČSN 33 3201:2002

34)	Co musí obsahovat instalace obsahující kondenzátory?

##### ČSN 33 3201:2002

35)	Jak musí být vybaveny odpojovače ovládané motorickým pohonem?

##### ČSN 33 3201:2002

36)	Lze při instalaci zemničů a uzemňovacích přívodů používat chemikálie pro zvýšení vodivosti půdy?

# ČSN 33 3201:2002

37) 	Může být propojeno uzemnění zařízení do 1000V a nad 1000V?

# ČSN 33 3201:2002

38) 	Musí být uzemněny sekundární obvody přístrojových transformátorů?

# ČSN 33 3201:2002

39) 	Jaký průřez vodiče je možné použít na uzemnění sekundárních obvodů přístrojových transformátorů?

# ČSN 33 3201:2002

40) 	Jaká je povolená minimální vzdušná vzdálenost mezi fází a zemí u venkovních zařízení vn 22 kV (jmenovité výdržné napětí při atmosférickém impulzu 1,2/50 μs s vrcholovou hodnotou 95 kV)?

##### ČSN 33 3201:2002

41) 	Jaký volný prostor musí být alespoň nad dilatační nádobou transformátoru?

# ČSN 33 3240:1987

42) 	Kdy se nemusí zřizovat záchytná jímka u olejových transformátorů (pokud k tomu nejsou zvláštní důvody)?

##### ČSN 33 3240:1987

43) 	Objem záchytné jímky, která není zároveň havarijní jímkou, musí být alespoň 20 % objemu oleje největšího transformátoru. Jakým množstvím štěrku se tato jímka vyplňuje?

##### ČSN 33 3240:1987

44) 	Jaké transformátory se nemají umísťovat na stožár stožárových transformoven?

ČSN 33 3240:1987

45) 	Kolik transformátorů s jednotlivým výkonem je možné umístit ve společném prostoru nebo v jedné komoře transformovny?

##### ČSN 33 3240:1978

46) 	Jaká velikost olejového transformátoru se připouští při jeho umístění na stanovišti ve skříňovém rozváděči?

##### ČSN  33 3240:1987

47) 	Kdo je vedoucí práce?

ČSN  EN 50110-1 ed. 2:2005

48) 	Co je považováno na elektrickém zařízení za práci pod napětím?

##### ČSN  EN 50110-1 ed. 2:2005

49) 	Co je to odpojení?

ČSN  EN 50110-1 ed. 2:2005

50) 	Jak je charakterizován beznapěťový stav?

##### ČSN  EN 50110-1 ed. 2:2005

51) 	Co je povinností vedoucího práce na zařízení vysokého napětí?

###### ČSN  EN 50110-1 ed. 2:2005

52) 	Jaký přístup mohou mít osoby seznámené k elektrickému zařízení?

ČSN  EN 50110-1 ed. 2:2005

53) 	Co je považováno za nářadí a výstroj?

# ČSN  EN 50110-1 ed. 2:2005

54) 	Jak musí být uzemněny a zkratovány na zařízení vn všechny části na kterých se pracuje?

# ČSN  EN 50110-1 ed. 2:2005

55) 	Jak musí být posuzováno zařízení vysokého napětí, pokud byl zahájen postup pro uvádění do provozu?

##### ČSN  EN 50110-1 ed. 2:2005

56) 	Co musí být zajištěno při práci pod napětím?

##### ČSN  EN 50110-1 ed. 2:2005

57) 	Jak musí být zajišťováno zvyšování a udržování odbornosti k vykonávání prací pod napětím?

ČSN  EN 50110-1 ed. 2:2005

58) 	Jaký stav představuje hustá mlha?

ČSN  EN 50110-1 ed. 2:2005

59) 	Co představuje označení na štítku transformátoru Y/D?

ČSN IEC 60076-8:2000

60) 	Jaké podmínky musí být splněny pro paralelní chod transformátorů (předpokládáme jejich plné využití)?

ČSN IEC 60076-8:2000

61) 	Zkoušečky napětí nad 1 kV kapacitního typu musí být pravidelně udržovány a zkoušeny. V jakých termínech se přezkušování provádí?

ČSN EN 61243-1:2006

62) 	Jaké podmínky krytí musí splňovat po montáži kovově krytý rozváděč pro střídavá jmenovitá napětí 1 až 52 kV?

ČSN EN 62271-200:2004

63) 	Jaké podmínky musí splňovat části kovově krytého rozváděče, které jsou výrobcem určeny pro pohyb obsluhy a údržby?

ČSN EN 62271-200:2004

64) 	Jaké podmínky musí splňovat kontrolní okénka (průzory)u kovově krytých rozváděčů pro střídavá jmenovitá napětí 1 až 52 kV?

ČSN EN 62271-200:2004

65) 	Co představuje pojem úplně uzavřený suchý transformátor?

ČSN EN 60076-11:2004

66) 	Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i klimatickou třídu. Co představuje označení třída C1?

ČSN EN 60076-11:2004

67) 	Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i třídu prostředí. Co představuje označení třída E1?

ČSN EN 60076-11:2004

68) 	Jaká rizika jsou spojena u provozovaných olejových transformátorů s krátkodobým nouzovým přetížením?

ČSN EN 60076-7:2007

69) 	Vítr, sluneční záření a déšť mohou mít vliv na zatěžovací kapacitu distribučních transformátorů. Jak se při provozu olejových transformátorů tento jev ošetřuje?

ČSN EN 60076-7:2007

70) 	Jak musí být uzemněny kryty plynem izolovaných kovově krytých rozváděčů s napětím nad 52 kV?

ČSN EN 62271-203:2004

71) 	Jaká je normalizovaná doba zkratu pro vysokonapěťová spínací a řídící zařízení?

ČSN EN 60694:2000

72) 	Jaká velikost jmenovitého stejnosměrného ovládacího napětí se používá u pomocných a řídících obvodů vysokonapěťových řídících zařízení?

ČSN EN 60694:2000

73) 	Jaká velikost jmenovitého střídavého ovládacího napětí se používá u pomocných a řídících obvodů vysokonapěťových řídících zařízení?

ČSN EN 60694:2000

74) 	Při jaké velikosti napětí musí způsobit spoušť na podpětí vypnutí spínacího přístroje vn?

ČSN EN 60694:2000

75) 	Jak musí být označeno spínací zařízení vn, jestliže sestává z několika pólů s nezávislými pohony?

ČSN EN 60694:2000

76) 	Jakým podmínkám musí vyhovovat spínače v případě, že kontakty hlavního obvodu vn nejsou viditelné?

ČSN EN 60694:2000

77) 	Jaký je povolen nejmenší stupeň ochrany osob před dotykem nebezpečných částí hlavního obvodu vn u řídících nebo pomocných obvodů?

ČSN EN 60694:2000

78) 	K čemu jsou určeny typové zkoušky spínacích a řídících zařízení vn?

ČSN EN 60694:2000

79) 	Zkoušky pomocných a řídících obvodů spínacích a řídících zařízení vn se provádí krátkodobým výdržným napětím. Jaké napětí se používá k těmto zkouškám?

ČSN EN 60694:2000

80) 	Co vyjadřuje označení E1 na vn spínači pro jmenovité napětí nad 1kV do 52kV?

ČSN EN 60265-1:2000