EZRTB4 – Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ ze strojů a rozváděčů

1) 	Může být uvnitř elektrického zařízení pracovního stroje použita svorka s označením PEN?

ČSN EN 60204–1 ed. 2:2007

2) 	Jak musí být označena svorka pro připojení ochranného vodiče přívodu u pracovního stroje?

ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

3) 	Je možné u jednoho strojního zařízení použít dvou nebo více hlavních vypínačů?

ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

4) 	Je možno použít jako hlavní vypínač stroje vidlici přívodu?

ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

5) 	Je možno použít zásuvkové spojení pro elektrické napájení ohebným kabelem jako hlavní vypínač stroje?

ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

6) 	Jaké požadavky musí splňovat hlavní vypínač, je li jako hlavní vypínač použit jistič vhodný pro odpojení?

ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

7) 	Co musí splňovat zásuvkové spojení, je li použito jako hlavní vypínač pracovního stroje?

ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

8) 	Jak musí být provedena rukojeť hlavního vypínače pracovního stroje?

ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

9) 	Kdy musí být v blízkosti hlavního vypínače pracovního stroje umístěn výstražný štítek?

ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

10) 	Co nelze použít jako dostatečnou ochranu při ochraně živých částí izolací?

ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

11) 	Čemu má zabránit u strojních zařízení ochrana elektrickým oddělením?

ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

12) 	Jaký účel má použití obvodů PELV u pracovního stroje?

ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

13) 	Jaký zdroj napětí nesmí být použit pro ochranu PELV na strojním zařízení?

ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

14) 	Kdo určuje jištění přívodních vodičů proti nadproudu u pracovních strojů?

ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

15) 	Jak musí být jištěny řídicí obvody napájené transformátorem, u kterých je jeden konec výstupního vinutí spojen s ochranným obvodem?

ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

16) 	Jakým způsobem se jistí neuzemněné vodiče obvodů místního osvětlení stroje?

ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

17) 	Za jakých podmínek není nutno provádět jištění proti nadproudu u vodičů, jejichž proudová zatížitelnost je menší než proudová zatížitelnost napájecích vodičů pracovních strojů?

ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

18) 	Které motory pracovních strojů musí být jištěny proti přetížení?

ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

19) 	Které obvody pracovního stroje musí být jištěny proti účinkům mimořádně vysoké teploty?

ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

20) 	Může být použita podpěťová ochrana se zpožděním, jestliže funkce stroje dovoluje přerušení nebo snížení napětí po krátkou dobu?

ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

21) 	Musí být u pracovního stroje použita ochrana před nesprávným sledem fází?

ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

22) 	Jakým způsobem musí být připojeny přístroje na ochranu proti spínacímu přepětí?

ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

23) 	Z čeho se skládá ochranný obvod pracovního stroje?

ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

24) 	Jaký nejmenší průřez jiného než měděného vodiče lze použít pro ochranný obvod pracovního stroje?

ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

25) 	Jak musí být zajištěna spojitost ochranného obvodu dveří pracovního stroje, kde je na ně namontováno elektrické zařízení?

ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

26) 	Které části nemusí být připojeny k ochrannému obvodu pracovního stroje?

ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

27) 	Jaké podmínky musí splňovat připojovací místo ochranného vodiče?

ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

28) 	Jak musí být zajištěno napájení řídících obvodů pracovních strojů, pro stroje které mají víc než jeden spouštěč a víc než dva řídící přístroje?

ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

29) 	Jaké hodnotě má vyhovovat jmenovité napětí řídících obvodů stroje odebírané z transformátoru, aby vyhovovalo správné funkci řídícího obvodu?

ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

30) 	Jak je charakterizována funkce STOP, kategorie 2 u pracovního stroje?

ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

31) 	Jak je charakterizována funkce STOP (zastavení), kategorie 0 u pracovního stroje?

ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

32) 	Nouzové zastavení musí fungovat buď jako zastavení kategorie 0 nebo jako zastavení kategorie 1. Jaké podmínce musí tento režim vyhovět?

## ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

33) 	Jakým způsobem musí být provedeno nouzové vypnutí stroje?

ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

34) 	Jaká funkce se nevyžaduje od ovládání stroje, opatřeného dvouručním ovládáním typu I?

ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

35) 	Jak musí být zajištěno ovládání z více než jednoho řídicího stanoviště obsluhy?

ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

36) 	Jak se provádí ochrana proti vzniku chybné funkce při zemním spojení řídících obvodů napájených z transformátoru a nepřipojených k ochrannému obvodu stroje?

# ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

37) 	Jak musí být voleny a montovány ručně ovládané prvky řídících přístrojů?

ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

38) 	Jak musí být uspořádány snímače polohy (např. koncové spínače, bezdotykové spínače)?

ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007 čl.

39) 	Pro jaký význam je na pracovním stroji možno použít žluté tlačítko?

ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

40) 	Kdy smí být obnovena funkce nouzového zastavení nebo nouzového vypnutí stroje?

ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007 čl.

41) 	Jak může být na stroji umístěn přístroj pro nouzové vypnutí ovládaný tlačítkem?

ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

42) 	Pokud je hlavní vypínač použit pro funkci nouzového vypnutí, kde musí být umístěn?

ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

43) 	Jak musí být umístěny a orientovány všechny prvky řídícího zařízení?

ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

44) 	Pro označení klasifikace vodičů se používají třídy. Jaký typ vodiče představuje třída 6 pro instalace s pohybem?

ČSN EN 60204- 1 ed. 2:2007

45) 	Jak je ovlivňována proudová zatížitelnost přívodních kabelů stroje navíjených na válcový větraný buben?

ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

46) 	Kolik vodičů ochranného obvodu pracovního stroje se může připojit k jedné svorce?

ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

47) 	Jak musí být zapojeny a montovány svorkovnice na strojích?

# ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

48) 	Jak se ukládají vodiče různých obvodů instalované na pracovním stroji?

ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

49) 	Jak musí být označen střední (nulový) vodič na strojích?

ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

50) 	Jaká vzdálenost musí být mezi kabelem a pohyblivou částí stroje, bez nutnosti případných dalších technických opatření proti poškození?

ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

51) 	Jaké minimální krytí musí mít elektroinstalační kanály na pracovním stroji?

ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

52) 	Co musí splňovat instalace tuhých kovových elektroinstalačních trubek na strojním zařízení?

ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

53) 	Co musí splňovat instalace svorkových skříní a rozvodných krabic na strojním zařízení?

ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

54) 	Kde může být umístěn vypínač ZAP – VYP pro svítidlo umístěné na stroji?

ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

55) 	Jak musí být jištěny všechny neuzemněné vodiče obvodů místního osvětlení na pracovním stroji?

ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

56) 	Co má obsahovat návod pro údržbu obsažený v technické dokumentaci?

ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

57) 	Jaký způsob ověření spojitosti ochranného obvodu pracovního stroje se doporučuje ve smyslu ČSN EN 60204-1 ed. 2/2007?

ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

58) 	Jakým hodnotám musí odpovídat měření izolačního odporu mezi silovým a ochranným obvodem pracovního stroje?

ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007

59) 	Co je typově zkoušený rozváděč nn (TTA)?

ČSN EN 60439-1 ed. 2:2000

60) 	Jaké uspořádání může obsahovat částečně typově zkoušený rozváděč nn (PTTA)?

ČSN EN 60439-1 ed. 2:2000

61) 	Který údaj nemusí být uveden na štítku rozváděče, pokud je uveden v technické dokumentaci výrobce?

ČSN EN 60439-1 ed. 2:2000

62) 	Jak musí být v rozváděči umístěny svorky pro vstupující a vystupující vodiče PE, N a PEN?

ČSN EN 60439-1 ed. 2:2000

63) 	Jaká opatření je nutné překontrolovat u rozváděče venkovního provedení nebo krytého rozváděče vnitřního provedení v místech s vysokou vlhkostí a s teplotami měnícími se v širokých mezích?

ČSN EN 60439-1 ed. 2:2000

64) 	Jaké podmínky musí splňovat u rozváděče ochrana živých částí izolací?

ČSN EN 60439-1 ed. 2:2000

65) 	Může být při provádění údržby a revize částí rozváděče vyjímatelných z krytu přerušen ochranný obvod pro zbývající část rozváděče?

ČSN EN 60439-1 ed. 2:2000

66) 	Jaké musí splňovat podmínky kryt rozváděče, který je použit jako část ochranného vodiče?

ČSN EN 60439-1 ed. 2:2000

67) 	Jaký může být nejmenší průřez měděného vodiče PEN v rozváděči?

ČSN EN 60439-1 ed. 2:2000

68) 	Jaké kovové části smí procházet krytem rozváděče při použití ochrany úplnou izolací?

ČSN EN 60439-1 ed. 2:2000

69) 	Kdy musí být ochranný vodič uvnitř rozváděče izolován od neživých částí?

ČSN EN 60439-1 ed. 2:2000

70) 	Kdy se u rozváděčů s kondenzátory nepovažuje náhodný dotyk za nebezpečný?

ČSN EN 60439-1 ed. 2:2000

71) 	Kdo odpovídá za volbu průřezu a zatížitelnost přípojnic u rozváděčů nn?

ČSN EN 60439-1 ed. 2:2000

72) 	Je možné u rozváděče nn používat mezi dvěma připojovacími zařízeními kabely se zkrucovanými nebo pájenými spoji?

ČSN EN 60439-1 ed. 2:2000

73) 	Kdy se u rozváděčů nn nevyžadují zkoušky na EMC (elektromagnetickou kompatibilitu)?

ČSN EN 60439-1 ed. 2:2000

74) 	Kdo odpovídá za provedení typové zkoušky rozváděče nn?

ČSN EN 60439-1 ed. 2:2000

75) 	Co je úkolem kusové zkoušky rozváděče?

ČSN EN 60439-1 ed. 2:2000

76) 	Co není potřeba provádět při kusové zkoušce rozváděče?

ČSN EN 60439-1 ed. 2:2000

77) 	Jakým nejnižším napětím musí být kontrolována izolace řídících a pomocných obvodů rozváděče, které výrobce označil jako nevhodné pro přímé napájení z hlavního obvodu, se jmenovitým izolačním napětím vyšším než 60 V?

ČSN EN 60439-1 ed.2:2000

78) 	Jaká je přípustná maximální hodnota odporu mezi vstupním ochranným vodičem a příslušnou neživou částí při ověřování účinnosti ochranného obvodu?

ČSN EN 60439-1 ed.2:2000

79) 	Odpojují se při zkoušce izolace odrušovací kondenzátory zapojené mezi živými a neživými částmi?

ČSN EN 60439-1 ed.2:2000

80) 	Co se nepožaduje při typové zkoušce kryté distribuční rozvodnice, typově zkoušené, vnitřního provedení, určené pro pevnou montáž v místech přístupných laické obsluze?

ČSN EN 60439-3:1995

81) 	Jaká zkouška se provádí u rozváděče zkoušeného k instalaci do míst přístupných laické obsluze?

ČSN EN 60439-3:1995

82) 	Kde může být umístěn štítek u rozváděče pro instalaci do míst přístupných laické obsluze?

ČSN EN 60439-3:1995

83) 	Jaké krytí není přípustné u rozváděče pro instalaci do míst přístupných laické obsluze?

ČSN EN 60439-3:1995

84) 	Jaké krytí musí u rozváděče pro instalaci do míst přístupných laické obsluze splňovat výsuvné části?

ČSN EN 60439-3:1995

85) 	Jaké zkoušky je nutné provést na staveništních rozváděčích před uvedením do provozu?

ČSN EN 60439-4 ed. 2:2005

86) 	Jaký musí být minimální stupeň krytí všech částí staveništního rozváděče při uzavřených dveřích?

ČSN EN 60439-4 ed. 2:2005

87) 	Jaké části ACS (staveništního rozváděče) smí být přístupné bez použití klíče nebo nástroje?

## ČSN EN 60439-4 ed. 2:2005

88)	Jaká musí být konstrukce podpěr nebo upevňovacích zařízení staveništních rozváděčů?

## ČSN EN 60439-4 ed. 2:2005

89) 	Jaký je minimální průřez každého ochranného vodiče uvnitř staveništního rozváděče, který není částí kabelu?

ČSN EN 60439-4 ed. 2:2005.

90) 	Kdy nemusí být použit ochranný oddělovací transformátor v jednotce nn/nn transformátorového staveništního rozváděče?

ČSN EN 60439-4 ed. 2:2005

91) 	Jakou ochranu proti dotyku neživých částí musí mít zásuvky se jmenovitým proudem nepřesahujícím 32 A používané pro přenosné spotřebiče u výstupní jednotky staveništního koncového rozváděče?

ČSN EN 60439-4 ed. 2:2005

92) 	Kolik zásuvek může být připojeno u staveništních rozváděčů na jeden proudový chránič s vybavovacím proudem 30 mA?

ČSN EN 60439-4 ed. 2:2005

93) 	Lze použít u rozváděčů distribuční soustavy ochranu zábranou?

ČSN EN 60439-5 ed. 2:2007

94) 	Jaká musí být hodnota celkového odporu mezi neživými kovovými částmi a ochrannou svorkou rozvodnic a elektrorozvodných jader?

ČSN 35 7030:1972

95) 	Jaké velikosti je napětí při zkoušce napětím u rozvodnice a elektroměrového jádra s Un=230 V, při kusové zkoušce?

ČSN 35 7030:1972

96) 	V jakém časovém horizontu musí vybíjecí zařízení u kompenzačních rozváděčů snížit hodnotu zbytkového napětí pod 50V?

ČSN 35 7141:1987

97)	Jakou ochranou musí být vybaven regulátor jalového výkonu v kompenzačním rozváděči?

ČSN 35 7141:1987

98) 	Na jaký jmenovitý proud musí být dimenzovány kontakty stykačů kondenzátorů odpojující současně všechny fáze?

ČSN 35 7141:1987

99) 	Musí být kompenzační rozváděč (zařízení) vybaveno nadproudovou ochranou?

ČSN 35 7141:1987

100)	Poloha a rozměry pracovního prostoru rozváděče je závislá na geometrických charakteristikách, umístění a typu ovládacích zařízení, i na pracovní poloze obsluhy. Jaká je minimální/maximální výška základní oblasti obsluhy rozváděče ve stoje bez zmenšení montážní hloubky?

ČSN EN 50274:2002